海东市2017年化学需氧量、氨氮重点减排项目任务分解表

| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 完成时限 | COD 削减量（吨） | NH3-N 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安县污水处理厂 | 1、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，从1月1日起，较上年新增污水处理量3000吨/天。2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上。 | 1月1日 | 274 | 26 | 平安县政府 | 汪源来 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 2 | 民和污水处理厂 | 1、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上；2、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，从4月1日起较上年新增污水处理量3000吨/天。 | 4月1日 | 206 | 13 | 民和县政府 | 马维忠 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 3 | 乐都区污水处理厂 （新建） | 1、6月底前完成进厂管网建设，确保7月初投运，年内形成减排量。2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上；3、从7月1日起，新增污水处理量3000吨/天。 | 6月30日 | 220 | 25 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市城乡规划建设局市环保局 |
| 4 | 循化县污水处理厂 | 1、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，较上年新增污水处理量1000吨/天；2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上； | 1月1日 | 80.3 | 8 | 循化县政府 | 韩兴斌 | 市城乡规划建设局 市环保局 |
| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 完成时限 | COD 削减量（吨） | NH3-N 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| 5 | 化隆县群科镇污水处理厂 | 6月底前完成进厂管网建设，在线监测同步运行，确保8月初投运，日新增污水1000吨； | 6月30日 | 70 | 10 | 化隆县政府 | 马金星 | 市城乡规划建设局市环境保护局 |
| 6 | 化隆县城巴燕镇污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水1000吨。 | 6月30日 | 38 | 5 | 化隆县政府 | 马金星 | 市城乡规划建设局市环境保护局 |
| 7 | 民和县官亭污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水1000吨。 | 6月30日 | 38 | 5 | 民和县政府 | 马维忠 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 8 | 乐都县瞿昙污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水500吨。 | 6月30日 | 18.75 | 3 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 9 | 互助县第二污水处理厂 | 年内建成，争取发挥减排效益。 | 9月30日 | / | / | 互助县政府 |  | 市环境保护局 |
| 10 | 海东工业园区中小企业园污水处理工程 | 从5月30日起，日处理污水400吨。 | 5月30日 | 15 | 2 | 海东工业园区管委会 | 王占恩 | 市环境保护局 |
| 11 | 海东工业园区临空工业废水处理厂 | 年内建成，争取发挥减排效益。 | 5月30日 | / | / | 海东工业园区管委会 | 王占恩 | 市环境保护局 |
|  | 合计 |  |  | 960.05 | 97 |  |  |  |

附表2

海东市2017年二氧化硫、氮氧化物重点减排项目任务分解表

| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 完成时限 | SO2 削减量（吨） | NOX 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海和兴炭素有限公司 | 年内改造完成，发挥减排效益 | 6月20日 | 272 |  | 民和县政府 | 马维忠 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 2 | 乐都泰宁水泥有限公司 | 做好脱硝设施减排台账，加大对脱硝设施的监管力度，完善DCS曲线设置，确保综合脱硝效率达到60%以上。 | 3月20日 |  | 523 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 3 | 青海耀华玻璃有限公司 | 做好脱硝设施减排台账，加大对脱硝设施的监管力度，完善DCS曲线设置，确保综合脱硝效率达到80%以上。 | 3月20日 |  | 700 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 4 | 乐都华夏水泥有限公司 | 加大脱硫设施的监管力度，确保设施正常稳定运行。 | 3月20日 | 70 |  | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 5 | 平安区燃煤锅炉改造 | 18蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 78 |  | 平安区政府 | 汪源来 | 市环境保护局 |
| 6 | 民和县燃煤锅炉改造 | 16蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 26 |  | 民和县政府 | 马维忠 | 市环境保护局 |
| 7 | 乐都区燃煤锅炉改造 | 40蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 30 |  | 乐都区政府 | 曾水清 | 市环境保护局 |
| 8 | 互助县燃煤锅炉改造 | 43蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 8 |  | 互助县政府 | 安永辉 | 市环境保护局 |
| 9 | 化隆县燃煤锅炉改造 | 8蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 10 |  | 化隆县政府 | 马金星 | 市环境保护局 |
| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 完成时限 | SO2 削减量（吨） | NOX 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| 10 | 机动车减排 | 1、淘汰黄标车和老旧车辆1490辆。 | 12月28日 |  | 229 | 市公安局 | 马田瑜 | 市公安局 市环境保护局 市商务局 市财政局 |
|  |  | 2、严格控制外地转入本市的机动车；划定黄标车限行区域，实施城区黄标车限行。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、开展机动车尾气排放定期检测工作，检测率达到85%以上，环保标志发放率达到90%以上。 |  |  |  | 市环境保护局 | 曹良泰 |  |
|  |  | 4、加速油品升级工作进程，全面供应国Ⅳ标准的车用柴油。 |  |  |  | 市商务局 | 马 全 |  |
|  | 合计 |  |  | 494 | 1452 |  |  |  |