# 附表

海东市水利发展“十三五”规划项目库表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 96357 | 3042558 | 1508025 | 4550583 |
| 一 | 农村安全饮水巩固提升 |  |  | 新建工程13处，供水规模28960m³/d，受益人口26.28万人；改造工程504处，供水规模100766.7m³/d，受益人口110.72万人。 |  | 162529 |  | 162529 |
| （1） | 平安县 | 海东市 | 平安县 | 改造工程20处，供水规模13375m³/d，受益人口72870人。 |  | 10931 |  | 10931 |
| （2） | 乐都区 | 海东市 | 乐都区 | 改造工程45处，供水规模36232m³/d，受益人口224496人。 |  | 37726 |  | 37726 |
| （3） | 民和县 | 海东市 | 民和县 | 改造工程87处，供水规模28956m³/d，受益人口439417人。 |  | 27667 |  | 27667 |
| （4） | 互助县 | 海东市 | 互助县 | 新建工程9处，供水规模26053m³/d，受益人口241230人；改造工程28处，供水规模7337m³/d，受益人口67947人。 |  | 46377 |  | 46377 |
| （5） | 化隆县 | 海东市 | 化隆县 | 改造工程252处，受益人口217506人。 |  | 22252 |  | 22252 |
| （6） | 循化县 | 海东市 | 循化县 | 新建工程4处，供水规模2907m³/d，受益人口21563人；改造工程72处，供水规模14866.7m³/d，受益人口85007人。 |  | 17577 |  | 17577 |
| 二 | 防洪工程 |  |  | 海东市“十三五”期间防洪工程共计211项，其中3000km2以上河流治理3条，200-3000km2河流治理18条，农村河道126条，山洪沟60条，其他工程4项，治理长度共计2383.65km；“十三五”后防洪工程共计30项，其中农村河道4条，山洪沟26条，治理长度共计83.93km。 | 54164 | 460767 | 134724 | 595492 |
| （一） | 3000km2以上河流 |  |  | 流域面积578339km²，河流长度1090.11km，治理长度177.75km | 21422 | 87382 |  | 87382 |
| （1） | 湟水干流防洪工程 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积16120km²，河流长度64.38km，治理长度42.11km | 15774 | 22650 |  | 22650 |
|  |  | 海东市 | 平安县 | 流域面积16120km²，河流长度30.26km，治理长度10.31km | 5648 | 5079 |  | 5079 |
|  |  | 海东市 | 民和县 | 流域面积16120km²，河流长度54.47km，治理长度24.07km |  | 7670 |  | 7670 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （2） | 黄河干流工程 | 海东市 | 民和县 | 流域面积165507km²，河流长度36km，治理长度9.25km |  | 5758 |  | 5758 |
|  |  | 海东市 | 化隆县 | 流域面积165507km²，河流长度151km，治理长度24.59km |  | 6653 |  | 6653 |
|  |  | 海东市 | 循化县 | 流域面积165507km²，河流长度78km，治理长度17.42km |  | 17422 |  | 17422 |
| （3） | 大通河干流防洪工程 | 海东市 | 互助县 | 流域面积33458km²，河流长度676km，治理长度50km |  | 22150 |  | 22150 |
| (二) | 200-3000km2河流 |  |  | 流域面积5212.75km²，河流长度691.8km，治理长度463.75km | 18307 | 112543 | 21392 | 133935 |
| （1） | 引胜沟（乐都县段） | 海东市 | 乐都区 | 流域面积481km²，河流长度32.93km，治理长度8.29km。 | 2901 | 1111 | 9471 | 10582 |
| （2） | 岗子沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积273km²，河流长度40.67km，治理长度7.72km。 | 3943 | 1069 | 11921 | 12991 |
| （3） | 祁家川河 | 海东市 | 平安县 | 流域面积311.95km²，河流长度35km，治理长度17km。 | 4475 | 4250 |  | 4250 |
| （4） | 小南川河(平安县段) | 海东市 | 平安县 | 流域面积370km²，河流长度42.9km，治理长度10km。 |  | 2549 |  | 2549 |
| （5） | 柏木峡河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积289km²，河流长度42km，治理长度50km。 |  | 12500 |  | 12500 |
| （6） | 南门峡河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积217km²，河流长度40km，治理长度10km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （7） | 林川河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积221km²，河流长度33km，治理长度50km。 |  | 12500 |  | 12500 |
| （8） | 甘禅沟河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积241km²，河流长度33km，治理长度10km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （9） | 哈拉直沟河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积298km²，河流长度56km，治理长度70km。 |  | 17500 |  | 17500 |
| （10） | 红崖子沟河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积324km²，河流长度51km，治理长度66km。 |  | 16500 |  | 16500 |
| （11） | 上水磨沟河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积220km²，河流长度46km，治理长度20km。 |  | 5000 |  | 5000 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （12） | 浪士当沟河 | 海东市 | 互助县 | 流域面积238km²，河流长度31km，治理长度20km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （13） | 隆治沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积328km²，河流长度48.2km，治理长度38km。 | 4169 | 14410 |  | 14410 |
| （14） | 前河沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积206km²，河流长度36.9km，治理长度20.35km。 | 1370 | 8519 |  | 8519 |
| （15） | 巴燕沟 (二期) | 海东市 | 化隆县 | 流域面积803.8km²，河流长度54km，治理长度47km。 | 1450 | 6200 |  | 6200 |
| （16） | 街子河（二期） | 海东市 | 循化县 | 流域面积298km²，河流长度32.2km，治理长度2.43km。 |  | 1455 |  | 1455 |
| （17） | 夕昌沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积292km²，河流长度37km，治理长度16.96km。 |  | 1480 |  | 1480 |
| (三) | 50-200km2河流 |  |  | 流域面积5979.69km²，河流长度1341.89km，治理长度815.56km | 7459 | 125416 | 88820 | 214236 |
| （1） | 虎狼沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积153km²，河流长度35.23km，年径流量2266万m³，保护人口8000人，“十三五”期间治理长度13.3km。 | 1999 | 2213 | 8080 | 10293 |
| （2） | 峰堆沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积82.5km²，河流长度29km，年径流量751万m³，保护人口3732人，“十三五”期间治理长度12.55km。 |  | 2235 | 7229 | 9464 |
| （3） | 羊肠子沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积81.7km²，河流长度18.6km，年径流量1040万m³，保护人口2800人，“十三五”期间治理长度7.4km。 |  | 1313 | 4602 | 5914 |
| （4） | 共和沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积78.5km²，河流长度24.2km，年径流量810万m³，保护人口5920人，“十三五”期间治理长度9.02km。 |  | 1601 | 4853 | 6453 |
| （5） | 碱沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积61.3km²，河流长度20km，年径流量620万m³，保护人口3010人，“十三五”期间治理长度7.5km。 |  | 1238 | 4122 | 5359 |
| （6） | 双塔沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积123km²，河流长度34.04km，年径流量1420万m³，保护人口5100人，“十三五”期间治理长度9.36km。 |  | 1737 | 8322 | 10059 |
| （7） | 高店沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积53.9km²，河流长度21.7km，年径流量1003万m³，保护人口5272人，“十三五”期间治理长度10.52km。 |  | 1877 | 4107 | 5984 |
| （8） | 迭尔沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积53.8km²，河流长度24km，年径流量539万m³，保护人口7918人，“十三五”期间治理长度9.65km。 |  | 1718 | 2998 | 4716 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （9） | 羊官沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积105km²，河流长度35.86km，年径流量1475万m³，保护人口3100人，“十三五”期间治理长度10.45km。 |  | 1815 | 8739 | 10555 |
| （10） | 下水磨沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积153km²，河流长度40.01km，年径流量1956万m³，保护人口2100人，“十三五”期间治理长度9.34km。 |  | 1565 | 9526 | 11091 |
| （11） | 卯寨沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积86.8km²，河流长度31.9km，年径流量1200万m³，保护人口475人，“十三五”期间治理长度8.24km。 |  | 1434 | 7851 | 9285 |
| （12） | 汤官营砂沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积64.9km²，河流长度20km，年径流量720万m³，保护人口1500人，“十三五”期间治理长度6.39km。 |  | 1133 | 4554 | 5686 |
| （13） | 土官沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积87.6km²，河流长度26km，年径流量1100万m³，保护人口650人，“十三五”期间治理长度9.93km。 |  | 1641 | 5648 | 7289 |
| （14） | 洛巴沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积74.8km²，河流长度16.6km，年径流量840万m³，保护人口1800人，“十三五”期间治理长度6.39km。 |  | 1068 | 2918 | 3987 |
| （15） | 上水磨沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积199km²，河流长度42km，年径流量2758万m³，保护人口2500人，“十三五”期间治理长度10.28km。 |  | 1814 | 3808 | 5622 |
| （16） | 巴藏沟河 | 海东市 | 平安县 | 流域面积61km²，河流长度22.5km，年径流量551万m³，保护人口2543人，“十三五”期间治理长度27km。 |  | 6210 |  | 6210 |
| （17） | 白沈沟沙沟支沟 | 海东市 | 平安县 | 流域面积89.7km²，河流长度22.1km，年径流量1149.5万m³，保护人口2130人，“十三五”期间治理长度3km。 | 1725 | 720 |  | 720 |
| （18） | 白沈沟古城支沟 | 海东市 | 平安县 | 流域面积132.5km²，河流长度21.5km，年径流量1698万m³，保护人口7670人，“十三五”期间治理长度26.6km。 |  | 6384 |  | 6384 |
| （19） | 祁家川寺台支沟 | 海东市 | 平安县 | 流域面积85.8km²，河流长度11km，年径流量1095.8万m³，保护人口3598人，“十三五”期间治理长度12.7km。 |  | 3048 |  | 3048 |
| （20） | 祁家川石灰窑支沟 | 海东市 | 平安县 | 流域面积77.6km²，河流长度12.5km，年径流量991.05万m³，保护人口3043人，“十三五”期间治理长度15.2km。 |  | 3648 |  | 3648 |
| （21） | 柏木峡（支沟） | 海东市 | 互助县 | 流域面积59.5km²，河流长度11km，年径流量1190万m³，保护人口212人，“十三五”期间治理长度10.73km。 |  | 1600 |  | 1600 |
| （22） | 纳隆沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积51.9km²，河流长度13km，年径流量721.93万m³，保护人口4293人，“十三五”期间治理长度12.68km。 |  | 1890 |  | 1890 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （23） | 甘滩峡 | 海东市 | 互助县 | 流域面积50.1km²，河流长度5.7km，年径流量901.8万m³，保护人口979人，“十三五”期间治理长度5.54km。 |  | 825 |  | 825 |
| （24） | 扎龙沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积180km²，河流长度26km，年径流量7210万m³，保护人口3578人，“十三五”期间治理长度15.91km。 |  | 2374 |  | 2374 |
| （25） | 松多滩 | 海东市 | 互助县 | 流域面积88.5km²，河流长度14.6km，年径流量1593万m³，保护人口2117人，“十三五”期间治理长度14.28km。 |  | 2131 |  | 2131 |
| （26） | 马圈沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积131km²，河流长度24km，年径流量1244万m³，保护人口1980人，“十三五”期间治理长度20km。 |  | 5000 |  | 5000 |
| （27） | 元浦沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积146km²，河流长度12km，年径流量3324.42万m³，保护人口3646人，“十三五”期间治理长度11.7km。 |  | 1745 |  | 1745 |
| （28） | 朱尔沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积72.5km²，河流长度11km，年径流量1008.48万m³，保护人口4488人，“十三五”期间治理长度10.73km。 |  | 1600 |  | 1600 |
| （29） | 米拉沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积173.7km²，河流长度35.8km，年径流量3406万m³，保护人口5800人，“十三五”期间治理长度17.6km。 |  | 2152 |  | 2152 |
| （30） | 松树沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积168.8km²，河流长度36.8km，年径流量3310万m³，保护人口5300人，“十三五”期间治理长度20.35km。 |  | 2489 |  | 2489 |
| （31） | 咸水沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积112.3km²，河流长度26.27km，年径流量1524万m³，保护人口1300人，“十三五”期间治理长度12.3km。 |  | 1500 |  | 1500 |
| （32） | 大马家河 | 海东市 | 民和县 | 流域面积83.8km²，河流长度24km，年径流量889万m³，保护人口1200人，“十三五”期间治理长度13.2km。 |  | 1614 |  | 1614 |
| （33） | 马营沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积83.6km²，河流长度22km，年径流量887.2万m³，保护人口3840人，“十三五”期间治理长度12.1km。 |  | 1480 |  | 1480 |
| （34） | 杏儿沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积68km²，河流长度22km，年径流量721.6万m³，保护人口3000人，“十三五”期间治理长度8km。 |  | 3333 |  | 3333 |
| （35） | 二道沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积56.6km²，河流长度11km，年径流量449万m³，保护人口840人，“十三五”期间治理长度6.05km。 |  | 740 |  | 740 |
| （36） | 科却沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积93.9km²，河流长度22km，年径流量5676万m³，保护人口3125人，“十三五”期间治理长度29.2km。 |  | 4700 |  | 4700 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （37） | 支扎沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积54.8km²，河流长度9.76km，年径流量15768万m³，保护人口4021人，“十三五”期间治理长度9.4km。 |  | 1300 |  | 1300 |
| （38） | 查甫沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积109km²，河流长度34km，年径流量10091万m³，保护人口5711人，“十三五”期间治理长度51km。 |  | 8200 |  | 8200 |
| （39） | 初麻沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积186.5km²，河流长度38.68km，年径流量8830万m³，保护人口3621人，“十三五”期间治理长度30.4km。 |  | 3480 |  | 3480 |
| （40） | 塔加沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积91.6km²，河流长度32km，年径流量14191万m³，保护人口850人，“十三五”期间治理长度47.5km。 |  | 7700 |  | 7700 |
| （41） | 石大仓沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积189km²，河流长度39km，年径流量3784万m³，保护人口3245人，“十三五”期间治理长度36km。 |  | 4800 |  | 4800 |
| （42） | 雄先沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积116.2km²，河流长度27km，年径流量9460.8万m³，保护人口4623人，“十三五”期间治理长度24km。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （43） | 昂思多沟(二期) | 海东市 | 化隆县 | 流域面积188.3km²，河流长度38.6km，年径流量807.32万m³，保护人口8526人，“十三五”期间治理长度28.5km。 | 2996 | 3500 |  | 3500 |
| （44） | 黑城沟(二期) | 海东市 | 化隆县 | 流域面积183km²，河流长度33km，年径流量769.48万m³，保护人口10905人，“十三五”期间治理长度22.7km。 | 739 | 2540 |  | 2540 |
| （45） | 金源沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积178.9km²，河流长度41.84km，年径流量9620万m³，保护人口1120人，“十三五”期间治理长度28.6km。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （46） | 乙沙尔河滩 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积149.53km²，河流长度20km，年径流量5140万m³，保护人口2870人，“十三五”期间治理长度17km。 |  | 2400 |  | 2400 |
| （47） | 柳梢沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积115.36km²，河流长度24km，年径流量7315万m³，保护人口694人，“十三五”期间治理长度15.5km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （48） | 起台沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积189km²，河流长度26.74km，年径流量1144万m³，保护人口3007人，“十三五”期间治理长度12.25km。 |  | 950 |  | 950 |
| （49） | 毛玉河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积58km²，河流长度18.91km，年径流量210万m³，保护人口1441人，“十三五”期间治理长度8.66km。 |  | 672 |  | 672 |
| （50） | 尕楞河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积97km²，河流长度7.62km，年径流量360万m³，保护人口2610人，“十三五”期间治理长度7.62km。 |  | 591 |  | 591 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （51） | 中库河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积89.5km²，河流长度16.57km，年径流量330万m³，保护人口3400人，“十三五”期间治理长度7.59km。 |  | 589 |  | 589 |
| （52） | 苏只沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积67km²，河流长度9km，年径流量278万m³，保护人口1914人，“十三五”期间治理长度2.33km。 |  | 148 |  | 148 |
| （53） | 文都相玉沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积61km²，河流长度9.06km，年径流量260万m³，保护人口3200人，“十三五”期间治理长度4.13km。 |  | 463 |  | 463 |
| （54） | 涅格隆哇河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积113km²，河流长度9km，年径流量155万m³，保护人口365人，“十三五”后治理长度2.13km。 |  |  | 224 | 224 |
| （55） | 尕合 | 海东市 | 循化县 | 流域面积56.9km²，河流长度25km，年径流量196万m³，保护人口836人，“十三五”后治理长度4.63km。 |  |  | 380 | 380 |
| （56） | 阿且阔河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积84.4km²，河流长度36.8km，年径流量164万m³，保护人口432人，“十三五”后治理长度7.2km。 |  |  | 634 | 634 |
| （57） | 尼玛龙 | 海东市 | 循化县 | 流域面积76.1km²，河流长度19.4km，年径流量183万m³，保护人口367人，“十三五”后治理长度3.23km。 |  |  | 225 | 225 |
| (四) | 50km2以下河流 |  |  | 流域面积1399.72km²，河流长度528.96km，治理长度462.95km |  | 67392 | 17793 | 85185 |
| (1) | 城台沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积47.8km²，河流长度24.6km，年径流量653万m³，保护人口6500人，“十三五”期间治理长度9.57km。 |  | 1614 | 2929 | 4543 |
| (2) | 杏园砂沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积22.9km²，河流长度12.3km，年径流量287万m³，保护人口1200人，“十三五”期间治理长度5.84km。 |  | 1053 | 1971 | 3024 |
| (3) | 西门砂沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.8km²，河流长度6.6km，年径流量85万m³，保护人口780人，“十三五”期间治理长度6.15km。 |  | 1035 | 768 | 1803 |
| (4) | 马圈沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积31.2km²，河流长度17km，年径流量390万m³，保护人口1750人，“十三五”期间治理长度6km。 |  | 1058 | 3098 | 4156 |
| (5) | 那能沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积12km²，河流长度9km，年径流量140万m³，保护人口720人，“十三五”期间治理长度6.05km。 |  | 1058 | 1736 | 2793 |
| (6) | 中坝乡何家山沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积12.8km²，河流长度12.1km，年径流量130万m³，保护人口240人，“十三五”期间治理长度6.52km。 |  | 1097 | 1572 | 2668 |
| (7) | 寿乐镇老爷山山洪沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.5km²，河流长度3.2km，年径流量98万m³，保护人口160人，“十三五”期间治理长度4.34km。 |  | 759 | 118 | 877 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (8) | 曲坛镇官隆沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.5km²，河流长度2.5km，年径流量65万m³，保护人口240人，“十三五”期间治理长度3.15km。 |  | 563 | 315 | 877 |
| (9) | 曲坛镇斜沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.9km²，河流长度4.5km，年径流量78万m³，保护人口120人，“十三五”期间治理长度4.77km。 |  | 824 | 394 | 1218 |
| (10) | 蒲台乡辛家大沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积12km²，河流长度12km，年径流量135万m³，保护人口150人，“十三五”期间治理长度5.23km。 |  | 908 | 1946 | 2854 |
| (11) | 洪水镇湟水南岸郭家大沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积12.8km²，河流长度4.1km，年径流量130万m³，保护人口100人，“十三五”期间治理长度2.9km。 |  | 533 | 699 | 1232 |
| (12) | 县城湟水河两岸北门沙沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积9.8km²，河流长度6.5km，年径流量100万m³，保护人口310人，“十三五”期间治理长度6.25km。 |  | 1005 | 1010 | 2015 |
| (13) | 县城湟水河两岸熊家大沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积5.8km²，河流长度2.9km，年径流量68万m³，保护人口160人，“十三五”期间治理长度4.5km。 |  | 675 | 124 | 799 |
| (14) | 县城湟水河两岸石沟子 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积5.6km²，河流长度2.8km，年径流量56万m³，保护人口220人，“十三五”期间治理长度5.0km。 |  | 675 | 52 | 727 |
| (15) | 县城湟水河两岸道沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.3km²，河流长度3.1km，年径流量63万m³，保护人口350人，“十三五”期间治理长度5.85km。 |  | 750 | 85 | 835 |
| (16) | 高店镇牛路壕沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积5.6km²，河流长度2.4km，年径流量56万m³，保护人口1680人，“十三五”期间治理长度4.45km。 |  | 728 | 150 | 877 |
| (17) | 下营乡塔春沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积12.8km²，河流长度6.0km，年径流量150万m³，保护人口780人，“十三五”期间治理长度4.75km。 |  | 795 | 723 | 1518 |
| (18) | 下营乡红瓦沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积6.8km²，河流长度3.2km，年径流量78万m³，保护人口580人，“十三五”期间治理长度4.86km。 |  | 804 | 36 | 841 |
| (19) | 城台乡阳洼山洪沟 | 海东市 | 乐都区 | 流域面积5.6km²，河流长度2.8km，年径流量68万m³，保护人口180人，“十三五”期间治理长度4.12km。 |  | 684 | 69 | 753 |
| (20) | 泉水河 | 海东市 | 平安县 | 流域面积25.37km²，河流长度8.45km，年径流量365.3万m³，保护人口7233人，“十三五”期间治理长度1.32km。 |  | 1917 |  | 1917 |
| (21) | 花石峡沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.1km²，河流长度6.2km，年径流量202万m³，保护人口1673人，“十三五”期间治理长度6.13km。 |  | 917 |  | 917 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (22) | 流水沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.8km²，河流长度5.2km，年径流量129.6万m³，保护人口319人，“十三五”期间治理长度5.15km。 |  | 772 |  | 772 |
| (23) | 寺滩沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积27.8km²，河流长度5.7km，年径流量444.8万m³，保护人口1324人，“十三五”期间治理长度5.54km。 |  | 825 |  | 825 |
| (24) | 本坑沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积13.7km²，河流长度3km，年径流量164.4万m³，保护人口683人，“十三五”期间治理长度2.93km。 |  | 436 |  | 436 |
| (25) | 甘冲沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积48.7km²，河流长度14km，年径流量1047.05万m³，保护人口1631人，“十三五”期间治理长度13.65km。 |  | 2036 |  | 2036 |
| (26) | 北沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积15.8km²，河流长度3km，年径流量284.4万m³，保护人口2651人，“十三五”期间治理长度2.93km。 |  | 436 |  | 436 |
| (27) | 白多峨沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积12.2km²，河流长度1.6km，年径流量219.6万m³，保护人口948人，“十三五”期间治理长度1.6km。 |  | 240 |  | 240 |
| (28) | 纳家沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积26.7km²，河流长度2.4km，年径流量480.6万m³，保护人口2072人，“十三五”期间治理长度2.4km。 |  | 361 |  | 361 |
| (29) | 魏家沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积17.4km²，河流长度5km，年径流量156.6万m³，保护人口2509人，“十三五”期间治理长度4.88km。 |  | 727 |  | 727 |
| (30) | 上刘家沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.9km²，河流长度5.3km，年径流量98.1万m³，保护人口662人，“十三五”期间治理长度5.19km。 |  | 775 |  | 775 |
| (31) | 杨家湾沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.2km²，河流长度2.7km，年径流量91.8万m³，保护人口489人，“十三五”期间治理长度2.61km。 |  | 389 |  | 389 |
| (32) | 骆驼湾沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积12.3km²，河流长度3.6km，年径流量147.6万m³，保护人口4059人，“十三五”期间治理长度3.55km。 |  | 531 |  | 531 |
| (33) | 楼子滩沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积18.8km²，河流长度3km，年径流量319.6万m³，保护人口2634人，“十三五”期间治理长度2.93km。 |  | 436 |  | 436 |
| (34) | 七塔尔峡沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积44.1km²，河流长度7km，年径流量882万m³，保护人口3201人，“十三五”期间治理长度6.83km。 |  | 1018 |  | 1018 |
| (35) | 查巴峡沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积34.5km²，河流长度6km，年径流量690万m³，保护人口1949人，“十三五”期间治理长度5.85km。 |  | 872 |  | 872 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (36) | 水洞峡沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积29.2km²，河流长度12km，年径流量584万m³，保护人口523人，“十三五”期间治理长度11.7km。 |  | 1745 |  | 1745 |
| (37) | 唐日台沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积22.1km²，河流长度15km，年径流量442万m³，保护人口1604人，“十三五”期间治理长度14.63km。 |  | 2181 |  | 2181 |
| (38) | 大桦林沟沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积20.9km²，河流长度4km，年径流量355.3万m³，保护人口1903人，“十三五”期间治理长度3.9km。 |  | 582 |  | 582 |
| (39) | 小桦林沟沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积17.1km²，河流长度2.8km，年径流量290.7万m³，保护人口1548人，“十三五”期间治理长度2.85km。 |  | 431 |  | 431 |
| (40) | 驮木沟沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.8km²，河流长度3.3km，年径流量183.6万m³，保护人口1930人，“十三五”期间治理长度3.24km。 |  | 484 |  | 484 |
| (41) | 昝扎沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积16.1km²，河流长度5.4km，年径流量273.7万m³，保护人口2579人，“十三五”期间治理长度5.23km。 |  | 777 |  | 777 |
| (42) | 龙卧沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积11.3km²，河流长度5.2km，年径流量192.1万m³，保护人口3031人，“十三五”期间治理长度5.15km。 |  | 772 |  | 772 |
| (43) | 岔尔沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.1km²，河流长度9.8km，年径流量90.9万m³，保护人口1354人，“十三五”期间治理长度9.48km。 |  | 1409 |  | 1409 |
| (44) | 干沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积36.5km²，河流长度5.0km，年径流量310.25万m³，保护人口1275人，“十三五”期间治理长度4.88km。 |  | 727 |  | 727 |
| (45) | 里外台沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积26.7km²，河流长度3.5km，年径流量240.3万m³，保护人口440人，“十三五”期间治理长度3.51km。 |  | 528 |  | 528 |
| (46) | 泽林峡沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积25.2km²，河流长度8.2km，年径流量504万m³，保护人口1804人，“十三五”期间治理长度8.08km。 |  | 1208 |  | 1208 |
| (47) | 奎浪沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积22.8km²，河流长度4.6km，年径流量410.4万m³，保护人口1840人，“十三五”期间治理长度4.53km。 |  | 677 |  | 677 |
| (48) | 芦草沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积11.8km²，河流长度4.8km，年径流量141.6万m³，保护人口672人，“十三五”期间治理长度4.6km。 |  | 682 |  | 682 |
| (49) | 马营沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积11.9km²，河流长度3.6km，年径流量142.8万m³，保护人口926人，“十三五”期间治理长度3.55km。 |  | 531 |  | 531 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (50) | 哈什沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积10.3km²，河流长度4.6km，年径流量123.6万m³，保护人口846人，“十三五”期间治理长度4.53km。 |  | 677 |  | 677 |
| (51) | 大龙沟 | 海东市 | 互助县 | 流域面积40.5km²，河流长度5.8km，年径流量873.99万m³，保护人口700人，“十三五”期间治理长度6.83km。 |  | 1018 |  | 1018 |
| (52) | 鲍家沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积41.2km²，河流长度13km，年径流量437万m³，保护人口340人，“十三五”期间治理长度7.15km。 |  | 874 |  | 874 |
| (53) | 芦草沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积40km²，河流长度24km，年径流量452万m³，保护人口680人，“十三五”期间治理长度13.2km。 |  | 1614 |  | 1614 |
| (54) | 寺纳沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积34.5km²，河流长度11km，年径流量366万m³，保护人口520人，“十三五”期间治理长度6.05km。 |  | 740 |  | 740 |
| (55) | 磨湾子 | 海东市 | 民和县 | 流域面积27.7km²，河流长度6km，年径流量194万m³，保护人口420人，“十三五”期间治理长度3.3km。 |  | 404 |  | 404 |
| (56) | 隆治沟（下川口城镇） | 海东市 | 民和县 | 流域面积26km²，河流长度18km，年径流量450万m³，保护人口2300人，“十三五”期间治理长度14km。 |  | 1711 |  | 1711 |
| (57) | 河纳沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积25.1km²，河流长度10km，年径流量266万m³，保护人口640人，“十三五”期间治理长度5.5km。 |  | 673 |  | 673 |
| (58) | 大草沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积24.2km²，河流长度7km，年径流量242万m³，保护人口400人，“十三五”期间治理长度4km。 |  | 489 |  | 489 |
| (59) | 吕家沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积23.25km²，河流长度12.2km，年径流量430.13万m³，保护人口4200人，“十三五”期间治理长度5.5km。 |  | 928 |  | 928 |
| (60) | 申巴沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积18.7km²，河流长度10.9km，年径流量382.5万m³，保护人口2500人，“十三五”期间治理长度8.2km。 |  | 1476 |  | 1476 |
| (61) | 胡拉海 | 海东市 | 民和县 | 流域面积15.8km²，河流长度8.2km，年径流量176万m³，保护人口150人，“十三五”期间治理长度4.51km。 |  | 552 |  | 552 |
| (62) | 米家湾沟 | 海东市 | 民和县 | 流域面积5.6km²，河流长度6.21km，年径流量56万m³，保护人口450人，“十三五”期间治理长度0.612km。 |  | 75 |  | 75 |
| (63) | 查让沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积29.8km²，河流长度10km，年径流量7884万m³，保护人口1935人，“十三五”期间治理长度10.8km。 |  | 1716 |  | 1716 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (64) | 甲加沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积38.8km²，河流长度16km，年径流量2522万m³，保护人口4923人，“十三五”期间治理长度17.5km。 |  | 2750 |  | 2750 |
| (65) | 若索沟 | 海东市 | 化隆县 | 流域面积33.2km²，河流长度11km，年径流量2838万m³，保护人口5146人，“十三五”期间治理长度12.8km。 |  | 2156 |  | 2156 |
| (66) | 尕别列沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积12km²，河流长度8km，年径流量44万m³，保护人口1160人，“十三五”期间治理长度12.7km。 |  | 1440 |  | 1440 |
| (67) | 新建沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积15km²，河流长度6km，年径流量60万m³，保护人口600人，“十三五”期间治理长度9.5km。 |  | 1080 |  | 1080 |
| (68) | 河北沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积13km²，河流长度8km，年径流量45万m³，保护人口820人，“十三五”期间治理长度12.5km。 |  | 1440 |  | 1440 |
| (69) | 加入沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积17km²，河流长度7km，年径流量39万m³，保护人口720人，“十三五”期间治理长度10.5km。 |  | 1260 |  | 1260 |
| (70) | 盐沟河 | 海东市 | 循化县 | 流域面积17.7km²，河流长度5.4km，年径流量56万m³，保护人口560人，“十三五”期间治理长度9.3km。 |  | 972 |  | 972 |
| (71) | 宁巴沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积16km²，河流长度3.2km，年径流量59万m³，保护人口649人，“十三五”期间治理长度5.6km。 |  | 96 |  | 96 |
| (72) | 多什则沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积14km²，河流长度4.5km，年径流量48万m³，保护人口636人，“十三五”期间治理长度7.85km。 |  | 132 |  | 132 |
| (73) | 旦麻沟 | 海东市 | 循化县 | 流域面积12km²，河流长度6km，年径流量47万m³，保护人口761人，“十三五”期间治理长度11.4km。 |  | 1080 |  | 1080 |
| (五) | 山洪灾害防治工程 |  |  |  |  | 37763 | 6719 | 44482 |
| 1 | 山洪沟治理工程措施 |  |  | “十三五”期间治理山洪沟50条，治理长度275.76km；“十三五”后治理山洪沟20条，治理长度48.5km。 |  | 36063 | 6719 | 42782 |
| （1） | 中坝沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度2.67km。 |  | 495 |  | 495 |
| （2） | 朝阳沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度1.4km。 |  | 260 |  | 260 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （3） | 白崖子沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度2.5km。 |  | 464 |  | 464 |
| （4） | 直沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度3.65km。 |  | 677 |  | 677 |
| （5） | 羊官沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度5.06km。 |  | 939 |  | 939 |
| （6） | 努木池沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度4.07km。 |  | 755 |  | 755 |
| （7） | 岗子沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度3.52km。 |  | 653 |  | 653 |
| （8） | 西沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度3.6km。 |  | 668 |  | 668 |
| （9） | 下水磨沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度2.59km。 |  | 480 |  | 480 |
| （10） | 老鸦峡坡积 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度3.85km。 |  | 714 |  | 714 |
| （11） | 马哈拉沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度4.25km。 |  | 788 |  | 788 |
| （12） | 双塔沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度3.95km。 |  | 733 |  | 733 |
| （13） | 芦草沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度4.04km。 |  | 749 |  | 749 |
| （14） | 碾线沟 | 海东市 | 乐都区 | 治理长度5.03km。 |  | 933 |  | 933 |
| （15） | 索儿干沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度6.01km。 |  | 1115 |  | 1115 |
| （16） | 巴藏沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度5.7km。 |  |  | 570 | 570 |
| （17） | 深沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度1.9km。 |  |  | 190 | 190 |
| （18） | 大沙沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度4.2km。 |  |  | 420 | 420 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （19） | 黄刺半沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度1.3km。 |  |  | 130 | 130 |
| （20） | 小集里沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度1.2km。 |  |  | 120 | 120 |
| （21） | 羊粪沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度3.5km。 |  |  | 350 | 350 |
| （22） | 白刺沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度3.61km。 |  |  | 464 | 464 |
| （23） | 樊家弯沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度2.13km。 |  |  | 273 | 273 |
| （24） | 石头沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度0.5km。 |  |  | 64 | 64 |
| （25） | 马圈沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度0.64km。 |  |  | 82 | 82 |
| （26） | 大道子沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度0.64km。 |  |  | 82 | 82 |
| （27） | 槽儿沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度0.43km。 |  |  | 55 | 55 |
| （28） | 庙儿沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度1.56km。 |  |  | 200 | 200 |
| （29） | 吊桥沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度0.99km。 |  |  | 127 | 127 |
| （30） | 上店西沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度1.5km。 |  |  | 87 | 87 |
| （31） | 上红庄西沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度2.3km。 |  |  | 134 | 134 |
| （32） | 石家营西沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度2.8km。 |  |  | 163 | 163 |
| （33） | 硝沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度5.6km。 |  |  | 560 | 560 |
| （34） | 小峡西沟 | 海东市 | 平安县 | 治理长度5km。 |  |  | 500 | 500 |
| （35） | 大马家沟 | 海东市 | 民和县 | 治理长度2.5km。 |  | 413 |  | 413 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （36） | 米拉沟 | 海东市 | 民和县 | 治理长度3.48km。 |  | 574 |  | 574 |
| （37） | 巴一村 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.4km。 |  | 220 |  | 220 |
| （38） | 老庄 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 220 |  | 220 |
| （39） | 山庄 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 211 |  | 211 |
| （40） | 八达山 | 海东市 | 民和县 | 治理长度2km。 |  | 250 |  | 250 |
| （41） | 西沟垣 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 220 |  | 220 |
| （42） | 红崖 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 250 |  | 250 |
| （43） | 寺牙合 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 220 |  | 220 |
| （44） | 沙窝沟 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.4km。 |  | 215 |  | 215 |
| （45） | 大庄 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.4km。 |  | 215 |  | 215 |
| （46） | 排子沟 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 215 |  | 215 |
| （47） | 山庄村 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 215 |  | 215 |
| （48） | 美二村 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.6km。 |  | 220 |  | 220 |
| （49） | 甲子山 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.2km。 |  | 215 |  | 215 |
| （50） | 娄子沟 | 海东市 | 民和县 | 治理长度1.8km。 |  | 210 |  | 210 |
| （51） | 上水磨沟 | 海东市 | 互助县 | 治理长度5.67km。 |  | 1060 |  | 1060 |
| （52） | 甘禅沟 | 海东市 | 互助县 | 治理长度4.06km。 |  | 759 |  | 759 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （53） | 边滩水洞峡 | 海东市 | 互助县 | 治理长度14.6km。 |  | 2400 |  | 2400 |
| （54） | 消沟 | 海东市 | 互助县 | 治理长度10.5km。 |  | 1720 |  | 1720 |
| （55） | 加黑兰沟 | 海东市 | 互助县 | 治理长度7km。 |  | 1160 |  | 1160 |
| （56） | 甘都镇桥头排洪沟 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度6.8km。 |  | 1088 |  | 1088 |
| （57） | 曲日麻卡村泥石流防治工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度7.5km。 |  | 1200 |  | 1200 |
| （58） | 化隆县牙什尕镇唐沙尔三村 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度10.4km。 |  | 1664 |  | 1664 |
| （59） | 夏琼寺危险性斜坡处理工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度0.65km。 |  | 104 |  | 104 |
| （60） | 旦麻、土哇仓村 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度12.2km。 |  | 1952 |  | 1952 |
| （61） | 其达吉村危险性斜坡处理工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度5.4km。 |  | 864 |  | 864 |
| （62） | 县城南山沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度37km。 |  | 2400 |  | 2400 |
| （63） | 县城北山沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度40km。 |  | 2100 |  | 2100 |
| （64） | 波浪滩沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度9.95km。 |  | 1098 |  | 1098 |
| （65） | 阿玛岔河 | 海东市 | 循化县 | 治理长度2.3km。 |  | 178 |  | 178 |
| （66） | 宗占河 | 海东市 | 循化县 | 治理长度2.96km。 |  | 229 |  | 229 |
| （67） | 建设堂河 | 海东市 | 循化县 | 治理长度8km。 |  | 853 |  | 853 |
| （68） | 比塘河 | 海东市 | 循化县 | 治理长度6.28km。 |  | 487 |  | 487 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （69） | 木场沟河 | 海东市 | 循化县 | 治理长度3.12km。 |  | 242 |  | 242 |
| （70） | 比隆沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度3km。 |  |  | 316 | 316 |
| （71） | 拉木龙哇沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度2.63km。 |  |  | 400 | 400 |
| （72） | 木洪沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度2.2km。 |  |  | 144 | 144 |
| （73） | 来塘沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度3.95km。 |  |  | 328 | 328 |
| （74） | 瓦匠庄沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度3.83km。 |  |  | 434 | 434 |
| （75） | 拉边沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度3.88km。 |  |  | 312 | 312 |
| （76） | 石头沟 | 海东市 | 循化县 | 治理长度1.75km。 |  |  | 213 | 213 |
| 2 | 山洪治理非工程措施 |  |  | 海东市山洪治理非工程措施项目。 |  | 1700 |  | 1700 |
| (六) | 青海省防汛抗旱应急工程 |  |  | 防汛应急水利工程、抗旱应急水源工程、旱情监测预警系统、抗旱指挥调度系统、抗旱减灾管理体系。 | 6976 | 6976 |  | 6976 |
| （七） | 其他工程 |  |  | 治理长度145.6km。 |  | 23296 |  | 23296 |
| （1） | 群科新区河道治理工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度23.2km。 |  | 3712 |  | 3712 |
| （2） | 黄河塌岸维护及景观带项目 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度80km。 |  | 12800 |  | 12800 |
| （3） | 化隆县县城防洪工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度7km。 |  | 1120 |  | 1120 |
| （4） | 化隆县扎巴等五乡镇防洪工程 | 海东市 | 化隆县 | 治理长度35.4km。 |  | 5664 |  | 5664 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| 三 | 病险水库除险加固 |  |  |  | 450 | 17869 |  | 17869 |
| （一） | 病险水库除险加固 |  |  | 病险水库除险加固工程13座，总库容962万m³。 | 450 | 4641 |  | 4641 |
| （1） | 下星家水库除险加固 | 海东市 | 平安县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容34.75万m³，设计供水量26.52万m³，恢复有效库容6.4万m³，恢复供水量6.4万m³，改善灌溉面积0.1万亩。 |  | 311 |  | 311 |
| （2） | 清泉水库除险加固 | 海东市 | 平安县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容19.31万m³，设计供水量49万m³，恢复有效库容5.6万m³，恢复供水量5.6万m³，改善灌溉面积0.18万亩。 |  | 312 |  | 312 |
| （3） | 干沟水库除险加固 | 海东市 | 平安县 | 工程等级为IV等小 (1) 型，总库容200万m³，设计供水量570万m³，恢复有效库容23万m³，恢复供水量23万m³，改善灌溉面积0.19万亩。 |  | 487 |  | 487 |
| （4） | 西岔湾水库除险加固 | 海东市 | 平安县 | 工程等级为IV等小 (1) 型，总库容156万m³，设计供水量302万m³，恢复有效库容17万m³，恢复供水量17万m³，改善灌溉面积0.16万亩。 |  | 427 |  | 427 |
| （5） | 法台水库除险加固 | 海东市 | 平安县 | 工程等级为IV等小 (1) 型，总库容125.5万m³，设计供水量115.3万m³，恢复有效库容14万m³，恢复供水量14万m³，改善灌溉面积0.13万亩。 |  | 398 |  | 398 |
| （6） | 铁家水库除险加固 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容12万m³，设计供水量12万m³，恢复有效库容10万m³，恢复供水量10万m³，改善灌溉面积0.29万亩。 |  | 260 |  | 260 |
| （7） | 杨徐水库除险加固 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，设计供水量10万m³，恢复有效库容8万m³，恢复供水量8万m³，改善灌溉面积0.23万亩。 |  | 217 |  | 217 |
| （8） | 牙合下水库除险加固 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容12万m³，设计供水量12万m³，恢复有效库容10万m³，恢复供水量10万m³，改善灌溉面积0.29万亩。 |  | 346 |  | 346 |
| （9） | 西沟底水库除险加固 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容14万m³，设计供水量14万m³，恢复有效库容12万m³，恢复供水量12万m³，改善灌溉面积0.34万亩。 |  | 433 |  | 433 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （10） | 麻干沟水库除险加固 | 海东市 | 民和县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容54.4万m³。 |  | 350 |  | 350 |
| （11） | 浪塘水库除险加固 | 海东市 | 民和县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容25万m³。 |  | 200 |  | 200 |
| （12） | 张铁水库库区移民搬迁 | 海东市 | 民和县 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容184万m³。 |  | 450 |  | 450 |
| （13） | 乙沙尔水库除险加工程(二期) | 海东市 | 化隆县 | 工程等级为IV等小 (1) 型，总库容115万m³，设计供水量289万m³，恢复有效库容13万m³，恢复供水量13万m³，改善灌溉面积0.66万亩。 | 450 | 450 |  | 450 |
| （二） | 水库清淤 |  |  | 水库清淤23座，恢复库容508.6万m³。 |  | 13228 |  | 13228 |
| （1） | 大石滩水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容424万m³，恢复库容48万m³。 |  | 1440 |  | 1440 |
| （2） | 中坝水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容723.5万m³，恢复库容50万m³。 |  | 1500 |  | 1500 |
| （3） | 盛家峡水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容455万m³，恢复库容40万m³。 |  | 1200 |  | 1200 |
| （4） | 李家水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容235万m³，恢复库容10万m³。 |  | 300 |  | 300 |
| （5） | 黄河滩水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容45万m³，恢复库容2.3万m³。 |  | 69 |  | 69 |
| （6） | 桦林水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容36万m³，恢复库容3万m³。 |  | 90 |  | 90 |
| （7） | 扎子寺水库 | 海东市 | 乐都区 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容32万m³，恢复库容2万m³。 |  | 60 |  | 60 |
| （8） | 后头沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容12万m³，恢复库容10.5万m³。 |  | 455 |  | 455 |
| （9） | 菜子沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容8万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （10） | 郭家沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容13万m³，恢复库容10万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （11） | 牙合上水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容15万m³，恢复库容12万m³。 |  | 325 |  | 325 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （12） | 薛家岭水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容8万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （13） | 卡子四社水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容8.8万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （14） | 担沿沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容9万m³。 |  | 310 |  | 310 |
| （15） | 王家沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容17万m³，恢复库容14万m³。 |  | 476 |  | 476 |
| （16） | 刘家沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容20万m³，恢复库容15万m³。 |  | 303 |  | 303 |
| （17） | 支高沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容8万m³。 |  | 260 |  | 260 |
| （18） | 苍家沟水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容12万m³，恢复库容10万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （19） | 作干水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容40万m³，恢复库容30万m³。 |  | 325 |  | 325 |
| （20） | 年先水库 | 海东市 | 互助县 | 工程等级为Ⅴ等小（2）型，总库容10万m³，恢复库容8万m³。 |  | 390 |  | 390 |
| （21） | 合群水库 | 海东市 | 化隆县 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容450万m³，恢复库容150万m³。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （22） | 合什加水库 | 海东市 | 化隆县 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容186万m³，恢复库容40万m³。 |  | 800 |  | 800 |
| （23） | 查汗都斯水库 | 海东市 | 循化县 | 工程等级为IV等小（1）型，总库容600万m³，恢复库容12万m³。 |  | 300 |  | 300 |
| 四 | 城乡供水保障工程 |  |  |  | 41671 | 884046 | 27709 | 911755 |
| (一) | 中型水库工程 |  |  | 建设中型水库2座，总库容2805万m³。 |  | 105486 |  | 105486 |
| （1） | 杨家水库 | 海东市 | 乐都区 | 总库容1617万m³，年供水量2726万m³。 |  | 58576 |  | 58576 |
| （2） | 夕昌水库 | 海东市 | 循化县 | 总库容1188万m³，年供水量2138万m³。 |  | 46910 |  | 46910 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (二) | 小型水库工程 |  |  | 建设小型水库37座，总库容6246.53万m³。 | 6000 | 349946 | 27709 | 377654 |
| （1） | 下水磨沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容670万m³，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 18516.3 |  | 18516.3 |
| （2） | 羊倌沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容312.4万m³，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 10932 |  | 10932 |
| （3） | 大麦沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容144.7万m³，2016年开工。 |  | 7114 |  | 7114 |
| （4） | 龙王沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容20.08万m³，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 4858 |  | 4858 |
| （5） | 迭尔沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容131万m³，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 10094 |  | 10094 |
| （6） | 尕庄水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为注入式，总库容71万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 8504 |  | 8504 |
| （7） | 上新庄水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容49.5万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 10822 |  | 10822 |
| （8） | 药草沟水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为注入式，总库容220万m3，已纳入小型水库规划第三批实施项目 |  | 15276 |  | 15276 |
| （9） | 加布朗水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容23.38万m3，已纳入小型水库规划第三批实施项目 |  | 3389 |  | 3389 |
| （10） | 下帐房水库 | 海东市 | 乐都区 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容30万m3。 |  | 5400 |  | 5400 |
| （11） | 牙扎水库 | 海东市 | 平安县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容311万m3，2015年开工。 |  | 19286 |  | 19286 |
| （12） | 响河峡水库 | 海东市 | 平安县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容24.96万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 10704 |  | 10704 |
| （13） | 白水河水库 | 海东市 | 平安县 | 建设规模为小（1）型，总库容150万m³。 |  | 2386 | 9542 | 11928 |
| （14） | 翻身水库 | 海东市 | 平安县 | 建设规模为小（1）型，总库容302万m³。 |  | 2019 | 18167 | 20185 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （15） | 柏木峡水库 | 海东市 | 互助县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容236.5万m³，2016年开工。 |  | 12000 |  | 12000 |
| （16） | 泽林峡水库 | 海东市 | 互助县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容59.72万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 6459 |  | 6459 |
| （17） | 甘滩峡水库 | 海东市 | 互助县 | 建设规模为小（1）型，总库容150万m³。 |  | 12000 |  | 12000 |
| （18） | 河西沟水库 | 海东市 | 民和县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容179万m³，已开工建设。 | 6000 | 13900 |  | 13900 |
| （19） | 满坪水库 | 海东市 | 民和县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容400万m³，2015年开工。 |  | 10810 |  | 10810 |
| （20） | 天景峡水库 | 海东市 | 民和县 | 建设规模为小（1）型，总库容200万m³。 |  | 16000 |  | 16000 |
| （21） | 甘沟峡门水库 | 海东市 | 民和县 | 建设规模为小（2）型，总库容50万m³。 |  | 5000 |  | 5000 |
| （22） | 七里寺水库 | 海东市 | 民和县 | 建设规模为小（1）型，总库容150万m³。 |  | 12500 |  | 12500 |
| （23） | 初麻水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容400万m³，2016年开工。 |  | 23000 |  | 23000 |
| （24） | 金源水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容85.28万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 17050 |  | 17050 |
| （25） | 雄先水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容60.6万m3，已纳入小型水库规划第二批实施项目 |  | 18947 |  | 18947 |
| （26） | 扎巴镇西滩水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，总库容80万m³。 |  | 4300 |  | 4300 |
| （27） | 昂思多镇洛忙水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，总库容70万m³。 |  | 5200 |  | 5200 |
| （28） | 石大仓大加沿水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，总库容75万m³。 |  | 5500 |  | 5500 |
| （29） | 阿什努日忙水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（1）型，总库容150万m³。 |  | 11000 |  | 11000 |
| （30） | 查甫乡药水泉水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，总库容65万m³。 |  | 4800 |  | 4800 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （31） | 塔加乡尕洞水库 | 海东市 | 化隆县 | 建设规模为小（2）型，总库容70万m³。 |  | 5200 |  | 5200 |
| （32） | 德龙水库 | 海东市 | 循化县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容179万m³，2017年开工。 |  | 8500 |  | 8500 |
| （33） | 拉木龙哇水库 | 海东市 | 循化县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为拦河式，总库容35.11万m3，已纳入小型水库规划第三批实施项目 |  | 13161 |  | 13161 |
| （34） | 乌土斯山水库 | 海东市 | 循化县 | 建设规模为小（2）型，拦蓄方式为注入式，总库容24万m3，已纳入小型水库规划第三批实施项目 |  | 7356 |  | 7356 |
| （35） | 建设堂水库 | 海东市 | 循化县 | 建设规模为小（1）型，拦蓄方式为拦河式，总库容200万m³，2016年开工。 |  | 7963 |  | 7963 |
| (三) | 引提水工程 |  |  | 建设引提水工程共计17项 | 35671 | 364289 |  | 364289 |
| （1） | 乐都区城镇供水水源改扩建工程 | 海东市 | 乐都区 | 日供水2万t，已经开工建设 |  | 8000 |  | 8000 |
| （2） | 杨家水库供水及灌区工程 | 海东市 | 乐都区 | 日供水10万t，已经开工建设 |  | 21000 |  | 21000 |
| （3） | 六台水库供水工程 | 海东市 | 平安县 | 供水人口3.5万人 |  | 7526 |  | 7526 |
| （4） | 文祖口水库供水工程 | 海东市 | 平安县 | 城乡供水人口4万 |  | 8639 |  | 8639 |
| （5） | 牙扎水库供水工程 | 海东市 | 平安县 | 供水人口3.5万人 |  | 7893 |  | 7893 |
| （6） | 互助县南门峡水库至塘川镇供水工程 | 海东市 | 互助县 | 日供水5万t，已经开工建设 |  | 15000 |  | 15000 |
| （7） | 泽林峡水库至哈拉直沟乡供水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口3.7万人 |  | 12000 |  | 12000 |
| （8） | 下川口工业园区和生态园区供水建设 | 海东市 | 民和县 | 取水泵站1座，1万吨高位蓄水池4座；铺设人饮供水管道4km，上水压力管道及输水管网16km。 | 13769 | 13769 |  | 13769 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （9） | 民和县大通河城乡供水工程 | 海东市 | 民和县 | 日供水3万t，已经开工建设 |  | 9800 |  | 9800 |
| （10） | 民和县积石峡水库灌溉工程（二期） | 海东市 | 民和县 | 供水人口3万 |  | 75297 |  | 75297 |
| （11） | 化隆县群科新区工程 | 海东市 | 化隆县 | 供水人口6.5万人 |  | 5620 |  | 5620 |
| （12） | 化隆县巴燕镇供水水源改扩建工程 | 海东市 | 化隆县 | 供水人口0.3万人 |  | 4300 |  | 4300 |
| （13） | 循化县夕昌水库引提水工程 | 海东市 | 循化县 | 供水人口5.67万人 |  | 5828 |  | 5828 |
| （14） | 湟水北干一期支斗渠工程 | 海东市 | 互助县、乐都区 | 干渠全长74.95km，其中明、暗渠长15.35km；隧洞37座，长56.26km；渡槽19座，长3.34km；其它建筑物54座；分干渠1条（二分干），全长18.61km；支渠（分支）14条，总长232.07km；干斗渠4条，总长25.37km；田间配套28.58万亩。 | 21902 | 21902 |  | 21902 |
| （15） | 青海省湟水干流(东部城市群)供水工程 | 海东市 | 乐都区、平安县、民和县 | 管道总长183km，其中黑泉水库至三级站备用管道长15.86km，供水干管167.15km，设计流量14.22 m³/s。其中西宁市至平安县城段管线长度25.86km，管径1.4m，单管布置；平安县城至乐都区段管线长度29.89m，管径1.2m，双管布置；乐都区至民和县城段管线长度58.7m，管径0.8m，双管布置。 |  | 147716 |  | 147716 |
| （四） | 其他供水工程 |  |  | 其他供水工程共计36项 |  | 87562 |  | 87562 |
| （1） | 全区涝池新建及维修 | 海东市 | 乐都区 | 供水目标主要为人饮及灌溉，新建涝池12座，维修8座 |  | 3500 |  | 3500 |
| （2） | 平安伊源富硒牛肉养殖基地水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.29万m3。 |  | 210 |  | 210 |
| （3） | 平安绿雏富硒蛋鸡殖示范区水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.73万m3。 |  | 175 |  | 175 |
| （4） | 平安金阳光富硒生猪养殖示范基地水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.29万m3。 |  | 350 |  | 350 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （5） | 平安宏达富硒肉牛羊养殖基地水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.85万m3。 |  | 300 |  | 300 |
| （6） | 平安河湟养殖专业合作社肉羊场建设水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.35万m3。 |  | 350 |  | 350 |
| （7） | 平安福源牛羊养殖专合作社建设水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.15万m3。 |  | 210 |  | 210 |
| （8） | 平安福达养殖肉羊养殖场建设水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 供水能力0.73万m3。 |  | 180 |  | 180 |
| （9） | 泽林峡水源地建设 | 海东市 | 互助县 | 供水人口3.73万人，供水能力1555.2万m3。 |  | 9116 |  | 9116 |
| （10） | 柏木峡水源地建设 | 海东市 | 互助县 | 供水人口3.31万人，供水能力1555.2万m3。 |  | 3500 |  | 3500 |
| （11） | 互助县东沟乡石窝至东山乡人饮应急抗旱备用水源工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口14.86万人，供水能力32.54万m3。 |  | 450 |  | 450 |
| （12） | 互助县红崖子沟乡已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水能力38.92万m3。 |  | 597 |  | 597 |
| （13） | 互助县红土湾水库应急抗旱提灌工程 | 海东市 | 互助县 | 供水能力18万m3。 |  | 310 |  | 310 |
| （14） | 互助县巴扎乡已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口0.08万人，供水能力7.16万m3。 |  | 234 |  | 234 |
| （15） | 黑泉水库—南门峡水库联通工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口11万人，供水能力317万m3。 |  | 660 |  | 660 |
| （16） | 互助县笈里沟应急抗旱引水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水能力18万m3。 |  | 524 |  | 524 |
| （17） | 互助县加定镇已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口0.13万人，供水能力10.5万m3。 |  | 180 |  | 180 |
| （18） | 互助县哈拉直沟乡已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水能力15.12万m3。 |  | 396 |  | 396 |
| （19） | 互助县蔡家堡乡已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口0.28万人，供水能力25.1万m3。 |  | 950 |  | 950 |
| （20） | 互助县高寨镇已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口0.18万人，供水能力16.52万m3。 |  | 490 |  | 490 |
| （21） | 互助县塘川镇已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口0.17万人，供水能力14.86万m3。 |  | 440 |  | 440 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （22） | 互助县小微型抗旱应急（备用）水源工程 | 海东市 | 互助县 | 供水人口18.9万人。 |  | 6715 |  | 6715 |
| （23） | 雨水集蓄利用工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口5万人。 |  | 12597 |  | 12597 |
| （24） | 民和县县城第三水源改造工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口5万人，供水能力189.8万m3。 |  | 2000 |  | 2000 |
| （25） | 巴州地区水源改造工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口1.36万人，供水能力51.6万m3。 |  | 2000 |  | 2000 |
| （26） | 古鄯地区水源改造工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口1.2万人，供水能力45.5万m3。 |  | 2000 |  | 2000 |
| （27） | 民和县县城供水管网二期工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口2.4万人，供水能力91.1万m3。 |  | 8668 |  | 8668 |
| （28） | 民和县污水处理三期工程 | 海东市 | 民和县 | 续建污水处理厂一座，标准日处理5000吨，新增∮300～∮600㎜污水管网15公里。 |  | 5500 |  | 5500 |
| （29） | 民和县川垣新区驼岭片区管网工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口1.24万人，供水能力32.2万m3。 |  | 2860 |  | 2860 |
| （30） | 民和县老城区管网改造工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口1.35万人，供水能力56万m3。 |  | 3200 |  | 3200 |
| （31） | 民和县川口镇已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口2.5万人，供水能力146万m3。 |  | 430 |  | 430 |
| （32） | 民和县李二堡镇已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口1.25万人，供水能力43.8万m3。 |  | 1030 |  | 1030 |
| （33） | 民和县总堡隆治已有水源应急备用提水工程 | 海东市 | 民和县 | 供水人口5万人，供水能力219万m3。 |  | 1100 |  | 1100 |
| （34） | 化隆县群科新区生态工业园区供水工程 | 海东市 | 化隆县 | 供水对象为群科新区生态工业园 |  | 2122 |  | 2122 |
| （35） | 化隆县加合工业集中区供水工程 | 海东市 | 化隆县 | 供水对象为巴燕镇加合工业集中区 |  | 1718 |  | 1718 |
| （36） | 生态水利工程建设 | 海东市 | 化隆县 | 供水人口2.5万人。 |  | 12500 |  | 12500 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| 五 | 农牧区水利 |  |  |  | 72 | 937563 | 1150000 | 2087563 |
| (一) | 灌区续建配套与节水改造 |  |  |  | 72 | 172460 |  | 172460 |
| 1 | 中型灌区 |  |  | 中型灌区续建配套与节水改造共计32项，设计灌溉面积49.94万亩，改善灌溉面积21.77万亩。 |  | 106867 |  | 106867 |
| （1） | 阿兰渠灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积1万亩，改善灌溉面积0.74万亩。 |  | 541 |  | 541 |
| （2） | 大石滩灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积2.62万亩，支渠渠道衬砌150km，斗门、车便桥、陡坡，各类建筑物90座。 |  | 3222 |  | 3222 |
| （3） | 大峡渠灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积4.5万亩，支渠渠道衬砌300km，衬砌380km渠系配套及各类建筑物 |  | 5160 |  | 5160 |
| （4） | 洪水坪灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积1.02万亩，改善灌溉面积0.7万亩。 |  | 477 |  | 477 |
| （5） | 深沟渠灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积2.54万亩，改建主干渠6.5km，各类建筑物154座。 |  | 2138 |  | 2138 |
| （6） | 盛家峡灌区 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积1.2万亩，支渠渠道衬砌4km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （7） | 寺坪渠 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积3.5万亩，引水口1座。 |  | 3175 |  | 3175 |
| （8） | 平安渠灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积1.49万亩，改善灌溉面积0.39万亩，提升改造干渠24km及灌区配套斗农渠、渠系建筑物等。 |  | 32000 |  | 32000 |
| （9） | 白沈沟灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积1.2万亩，渠道衬砌76km，各类建筑物633座。 |  | 1900 |  | 1900 |
| （10） | 小峡渠灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积1.44万亩，改善灌溉面积0.46万亩，提升改造干渠19km及灌区配套斗农渠、渠系建筑物等。 |  | 13300 |  | 13300 |
| （11） | 祁家川灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积1.02万亩，渠道衬砌66km，各类建筑物550座。 |  | 1650 |  | 1650 |
| （12） | 巴藏沟灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积0.24万亩，渠道衬砌36km，各类建筑物310座。 |  | 925 |  | 925 |
| （13） | 六台水库灌区 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积1.28万亩，改善灌溉面积0.42万亩，改造及维修干渠20.31km，各类渠系建筑物58座。 |  | 1320 |  | 1320 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （14） | 乔及沟水库灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积1.13万亩，干渠24.95km，支渠53.70km及97座附属建筑物改造维修。 |  | 1800 |  | 1800 |
| （15） | 红崖子沟东山干渠灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积1.04万亩，改善灌溉面积0.9万亩，干渠16km、支渠79km及100座附属建筑物改造维修。 |  | 1670 |  | 1670 |
| （16） | 双树西渠灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积1.47万亩，改善灌溉面积1.13万亩，干渠25.9km及54座附属建筑物改造维修。 |  | 800 |  | 800 |
| （17） | 本坑沟水库灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积1.09万亩，改善灌溉面积0.88万亩，干渠26km、支渠56km及90座附属建筑物改造维修。 |  | 1800 |  | 1800 |
| （18） | 卓扎沟水库灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积1.02万亩，改善灌溉面积1.02万亩，干渠21.48km，支渠14.95km及365座附属建筑物改造维修。 |  | 1340 |  | 1340 |
| （19） | 南门峡水库灌区 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积3.48万亩，改善灌溉面积2.39万亩，66.32km明渠及750座附属建筑物改造维修。 |  | 2985 |  | 2985 |
| （20） | 东垣渠灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积1.96万亩，改善灌溉面积1.62万亩，改造渠首工程1处，改善干渠7.922km，建筑物48座。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （21） | 古鄯水库灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积1.76万亩，改善灌溉面积1.31万亩，改善干渠5公里，支渠43公里，建筑物680座。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （22） | 官亭泵站灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积3.78万亩，改善灌溉面积3.08万亩，改善支渠55km，建筑物385座。 |  | 3000 |  | 3000 |
| （23） | 张铁水库灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.51万亩，改善灌溉面积0.41万亩。 |  | 291 |  | 291 |
| （24） | 松树沟灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.69万亩，改善灌溉面积0.57万亩。 |  | 383 |  | 383 |
| （25） | 马家河水库灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积1.13万亩，改善灌溉面积0.92万亩。 |  | 654 |  | 654 |
| （26） | 米拉沟灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.45万亩，改善灌溉面积0.33万亩，引水口1座，干渠长3.8km，支渠长18.6km，斗渠长37.19km，建筑物129座。 |  | 736 |  | 736 |
| （27） | 峡门水库灌区 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.62万亩，支渠长16.5km，斗渠长121.5km。 |  | 866 |  | 866 |
| （28） | 群科一级渠灌区 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.93万亩，改善灌溉面积0.48万亩，防渗干渠40.25km，支斗渠87.1km，渠系建筑物1462座。 |  | 3184 |  | 3184 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （29） | 后沟水库灌区 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.24万亩，改善灌溉面积0.13万亩，防渗干渠15.6km，支斗渠83.79km，渠系建筑物1790座。 |  | 2485 |  | 2485 |
| （30） | 牙什尕灌区 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积2.34万亩，改善灌溉面积1.09万亩，防渗干渠35.4km，支斗渠63.324km，渠系建筑物1026座。 |  | 2468 |  | 2468 |
| （31） | 甘都灌区 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积1.85万亩，改善灌溉面积1.53万亩，防渗干渠35.6km，支斗渠82.9km，渠系建筑物1789座。 |  | 2955 |  | 2955 |
| （32） | 黄丰灌区 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积1.4万亩，改善灌溉面积1.27万亩。 |  | 5142 |  | 5142 |
| 2 | 小型灌区 |  |  | 涉及36项，设计灌溉面积23.31万亩，改善灌溉面积18.62万亩。 | 72 | 65593 |  | 65593 |
| （1） | 洪水镇民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建5.2km，延长4km，渡槽28座；引水口8座，车36座，便桥30座，退水27座，长11.2km；新建维修斗渠62km。 |  | 3100 |  | 3100 |
| （2） | 寿乐民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建11.5km，延长6.2km，渡槽43座；引水口15座，车桥34座，便桥65座，退水18座，长7.8km；新建斗渠13.7km，维修4.6km。 |  | 2400 |  | 2400 |
| （3） | 高庙民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建23.4km，延长3.4km，渡槽23座；引水口15座，车桥33座，便桥72座，退水33座，长14.22km；新建斗渠423.6km，维修7.5km。 |  | 3600 |  | 3600 |
| （4） | 共和沟岔民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建6.8km，延长6.35km，渡槽15座；引水口12座，车桥23座，便桥72座，退水35座，长19km；新建斗渠12.4km，维修7km。 |  | 2574 |  | 2574 |
| （5） | 虎狼沟岔民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建34km，延长5.4m，渡槽14座；引水口11座，车桥25座，便桥32座，退水32座，长18.8km；新建斗渠15.3km，维修5.7km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （6） | 峰堆乡沟岔民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建7.2km，延长5km，渡槽45座；引水口11座，车桥56座，便桥34座，退水32座，长14.2km；新建斗渠56km，维修6km。 |  | 2200 |  | 2200 |
| （7） | 瞿昙沟民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建6.1km，延长5km，渡槽25座；引水口7座，车桥16座，便桥21座，退水17座，长10km；新建维修斗渠51km。 |  | 2500 |  | 2500 |
| （8） | 碾伯镇民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建19.5km，延长6.3km，渡槽32座；引水口16座，车桥23座，便桥42座，退水24座，长5.22km；新建斗渠153.8km，维修4.5km。 |  | 2400 |  | 2400 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （9） | 双塔沟民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建4.1km，延长3.7km，渡槽16座；引水口10座，车桥20座，便桥21座，退水29座，长11km；新建维修斗渠57km。 |  | 2150 |  | 2150 |
| （10） | 城台沟岔民营渠道改造 | 海东市 | 乐都区 | 支渠新建25.39km，延长5.6km，渡槽32座；引水口7座，车桥13座，便桥42座，退水86座，长75km；新建斗渠25.4km，维修7km。 |  | 2578 |  | 2578 |
| （11） | 平安县小型灌区改造 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积3.76万亩，改善灌溉面积1.6万亩，改造水源工程90处 |  | 8260 |  | 8260 |
| （12） | 加定镇（堪多渠、加塘渠、扎龙口渠、扎龙寺渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 干渠改造15.5km、支渠改造21.5km、附属建筑物59座 |  | 644 |  | 644 |
| （13） | 巴扎乡（峡塘渠、达龙沟渠、学科渠、甘冲口渠、筏子湾渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 干渠改造19.5km、支渠改造15.6km、附属建筑物57座 |  | 635 |  | 635 |
| （14） | 塘川镇（水湾渠、陶家寨中渠、建湾中渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 18.3km明渠及185座附属建筑物改造维修 |  | 641 |  | 641 |
| （15） | 丹麻镇（索卜滩西坝渠、张家坝渠、索卜滩东坝渠、哈家东坝渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 28km农渠及265座附属建筑物改造维修 |  | 700 |  | 700 |
| （16） | 红崖子沟乡（老幼渠、张家渠、上寨渠、站家渠、星家渠、下寨官沟、下寨东庄倒渠、小寨白马渠、小寨渠、白马渠、白马西渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 120.5km农渠及1000座附属建筑物改造维修 |  | 3013 |  | 3013 |
| （17） | 台子乡中滩渠农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 干渠改造10.87km、支渠改造12km、附属建筑物27座 |  | 402 |  | 402 |
| （18） | 五十镇（荷包渠、土观渠、桦林渠、阿家渠、斑彦西渠、斑彦渠、保家渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 20km农渠及185座附属建筑物改造维修 |  | 500 |  | 500 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （19） | 哈拉直沟乡（费家柳沟渠、蔡家小沟渠、孙家中沟渠、毛荷堡渠、马家上沟渠、师家达子沟渠、师家上沟渠、蔡家小沟渠、杏元山上沟渠、温家新渠）农渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 32.6km农渠及330座附属建筑物改造维修 |  | 815 |  | 815 |
| （20） | 哈拉直沟西渠改造工程 | 海东市 | 互助县 | 18.5km明渠及185座附属建筑物改造维修 |  | 740 |  | 740 |
| （21） | 湟水沿岸民营灌区节水改造 | 海东市 | 民和县 | 支渠19条，长62.9km；斗渠19条长100km，建筑物727座 |  | 2000 |  | 2000 |
| （22） | 黄河沿岸民营灌区节水改造 | 海东市 | 民和县 | 支渠8条，长35.3km；斗渠8条长49km，建筑物202座 |  | 680 |  | 680 |
| （23） | 杏儿沟流域民营灌区节水改造 | 海东市 | 民和县 | 支渠7条，长23.35km；斗渠7条长15km，建筑物71座 |  | 750 |  | 750 |
| （24） | 金源乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 渠道防渗32.5km，引水坝75m/5座，防护墙567m/27座，排洪槽36座等共计2780座。 |  | 1829 |  | 1829 |
| （25） | 初麻乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 渠道防渗13.6km，新建引水坝186m/8座，防护墙130m/2座，渡槽新建及维修55座等共计825座。 |  | 1020 |  | 1020 |
| （26） | 石大仓乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 防渗渠道38.5km，新建引水坝655m/10座，防护墙1222m/30座，渠系建筑物有3985座。 |  | 1248 |  | 1248 |
| （27） | 塔加乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 防渗渠道26.9km，引水坝126m/9座，防护墙597m/19座，排洪槽20座，渡槽4座。 |  | 1178 |  | 1178 |
| （28） | 扎巴镇民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 改造防渗干渠38条24.931km，各类渠系建筑物2628座。 |  | 1028 |  | 1028 |
| （29） | 昂思多灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 引水枢纽4座，涝池1座，开挖渠道2.8km，衬砌渠道22.8km，渠系建筑物1500座。 |  | 1350 |  | 1350 |
| （30） | 德恒隆乡哇家滩、牙曲滩两村渠道工程 | 海东市 | 化隆县 | 防渗渠道25.6km，各类渠系建筑物1234座。 |  | 1180 |  | 1180 |
| （31） | 查甫乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 改造防渗干渠5条22.383km，各类渠系建筑物707座。 |  | 747 |  | 747 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （32） | 支扎乡灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 引水枢纽5座，衬砌渠道28.8km，渠系建筑物1126座。 |  | 865 |  | 865 |
| （33） | 雄先乡民营灌区渠系配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 改造防渗渠道27.58km，各类渠系建筑物1707座。 |  | 1614 |  | 1614 |
| （34） | 循化县2014重点县建设项目 | 海东市 | 循化县 | 衬砌渠道46.029km，修建渠系建筑物3024座，新建涝池2座，维修改造涝池3座，新建提灌站2座，修建500T蓄水池1座，100T蓄水池2座。 | 72 | 2531 |  | 2531 |
| （35） | 循化县2015重点县建设项目 | 海东市 | 循化县 | 衬砌渠道42.792km，修建渠系建筑物1543座，新建涝池3座，维修改造涝池5座，新建提灌站1座，维修提灌站4座，修建100T蓄水池1座。 |  | 2619 |  | 2619 |
| （36） | 循化县2016重点县建设项目 | 海东市 | 循化县 | 衬砌渠道42.792km，修建渠系建筑物627座，新建涝池3座，维修改造涝池5座，维修提灌站9座，修建蓄水池6座。铺设输水管道长34.3km，建筑物2060座。 |  | 2601 |  | 2601 |
| (二) | 高效节水 |  |  | 设计灌溉面积15.13万亩。 |  | 84940 |  | 84940 |
| （1） | 湟水谷地设施农业节水灌溉项目 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积1万亩。 |  | 2850 |  | 2850 |
| （2） | 全区浅山地区节水灌溉工程 | 海东市 | 乐都区 | 设计灌溉面积1.1万亩。 |  | 3135 |  | 3135 |
| （3） | 张家寨设施农业节水灌溉 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积0.1万亩。 |  | 1200 |  | 1200 |
| （4） | 白沈沟设施农业节水灌溉 | 海东市 | 平安县 | 设计灌溉面积0.51万亩。 |  | 600 |  | 600 |
| （5） | 互助县2016年设施农业水利配套项目 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 1140 |  | 1140 |
| （6） | 互助县2017年设施农业水利配套项目 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 1140 |  | 1140 |
| （7） | 互助县2018年设施农业水利配套项目 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 1140 |  | 1140 |
| （8） | 互助县2019年设施农业水利配套项目 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 1140 |  | 1140 |
| （9） | 互助县2020年设施农业水利配套项目 | 海东市 | 互助县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 1140 |  | 1140 |
| （10） | 五峰乡陈家台村高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管3条2km，农管24条6km，移动软管17km，管系建筑物126座，给水栓757个。 |  | 525 |  | 525 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （11） | 塘川镇（高羌、新元、双树、大庄）高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管6条5.6km，农管51条13km，移动软管36km，管系建筑物269座，给水栓1616个。 |  | 1120 |  | 1120 |
| （12） | 丹麻镇东丹麻高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管2条1.8km，农管16条4km，移动软管11km，管系建筑物84座，给水栓505个。 |  | 350 |  | 350 |
| （13） | 卓扎沟水库（红嘴、西坡、卓扎滩）高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管8条7.7km，农管68条22.8km，移动软管46.9km，管系建筑物338座，给水栓2110个。 |  | 1400 |  | 1400 |
| （14） | 五十镇班颜村高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管3条2.8km，农管24条6.5km，移动软管17km，管系建筑物126座，给水栓757个。 |  | 525 |  | 525 |
| （15） | 威远镇拉日滩农场高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管5条4.5km，农管48条13.5km，移动软管34.8km，管系建筑物252座，给水栓1515个。 |  | 1050 |  | 1050 |
| （16） | 乔及沟水库灌区高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管4条3.8km，农管35条12km，移动软管23km，管系建筑物172座，给水栓1020个。 |  | 700 |  | 700 |
| （17） | 本坑沟水库灌区高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管9条8.7km，农管80条22.8km，移动软管56.8km，管系建筑物425座，给水栓2530个。 |  | 1750 |  | 1750 |
| （18） | 昝扎水库灌区高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管9条9.2km，农管82条24.8km，移动软管59.8km，管系建筑物435座，给水栓2550个。 |  | 1750 |  | 1750 |
| （19） | 哈拉直沟乡（蒋家、白崖、费家）高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管10条10.9km，农管87条29.1km，移动软管66.7km，管系建筑物459座，给水栓2800个。 |  | 1855 |  | 1855 |
| （20） | 五十镇桑士哥高效节水灌溉工程 | 海东市 | 互助县 | 配套斗管3条3.8km，农管22条7.8km，移动软管18.8km，管系建筑物135座，给水栓775个。 |  | 525 |  | 525 |
| （21） | 米拉沟流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.6万亩。 |  | 1710 |  | 1710 |
| （22） | 巴州沟流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.95万亩。 |  | 2708 |  | 2708 |
| （23） | 湟水流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积1.31万亩。 |  | 3734 |  | 3734 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （24） | 以色列政府贷款农田水利项目(二期) | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积1.65万亩。 |  | 4703 |  | 4703 |
| （25） | 马营沟流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.07万亩。 |  | 200 |  | 200 |
| （26） | 前河流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.07万亩。 |  | 300 |  | 300 |
| （27） | 黄河流域节水高效设施农业 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.07万亩。 |  | 1600 |  | 1600 |
| （28） | 官亭、中川菜篮子工程 | 海东市 | 民和县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 2000 |  | 2000 |
| （29） | 古鄯杂果经济林示范基地节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 渠道长度32km，建筑物40座 |  | 651 |  | 651 |
| （30） | 中川乡民主村核桃种植基地节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 渠道长度35km，建筑物50座 |  | 345 |  | 345 |
| （31） | 官亭镇杂果经济林示范基地节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 渠道长度17.5km，建筑物25座 |  | 172 |  | 172 |
| （32） | 李二堡乡蔬菜项目 | 海东市 | 民和县 | 温棚229座，渠道长度9.16km，管道长度11.45km，建筑物4座，设备100台，蓄水池100座 |  | 206 |  | 206 |
| （33） | 西沟、硖门乡镇杂交油菜制种基地节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 水源2座，渠道长度4km，管道长度58km，建筑物3座 |  | 335 |  | 335 |
| （34） | 核桃庄乡高标准日光温室节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 温棚500座，管道长度200km设备500台，蓄水池500座 |  | 250 |  | 250 |
| （35） | 巴州镇高标准日光温室节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 温棚440座，管道长度15.4km，渠道长度15.4km，建筑物8座，设备440台，蓄水池440座 |  | 485 |  | 485 |
| （36） | 川口镇高标准日光温室节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 温棚200座，管道长度160km，设备200台，蓄水池200座 |  | 164 |  | 164 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （37） | 松树沟灌区旱作节水农业建设工程 | 海东市 | 民和县 | 水源1座，渠道长度4.6km，建筑物22座 |  | 149 |  | 149 |
| （38） | 硖门镇渠道改造节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 水源3座，渠道长度9.9km，建筑物9座 |  | 196 |  | 196 |
| （39） | 甘沟乡光明村支渠改造节水灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 机井3座，渠道长度6.4km，建筑物37座 |  | 111 |  | 111 |
| （40） | 甘都镇核桃育苗、种植基地提灌站及渠系配套建设项目 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.19万亩，改善灌溉面积0.14万亩。 |  | 541 |  | 541 |
| （41） | 甘都灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.13万亩。 |  | 370 |  | 370 |
| （42） | 群科灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.15万亩。 |  | 427 |  | 427 |
| （43） | 牙什尕灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.1万亩。 |  | 285 |  | 285 |
| （44） | 后沟水库灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.08万亩。 |  | 228 |  | 228 |
| （45） | 雄先民营灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.05万亩。 |  | 142 |  | 142 |
| （46） | 初么民营灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.02万亩。 |  | 57 |  | 57 |
| （47） | 石大仓民营灌区设施农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.04万亩。 |  | 270 |  | 270 |
| （48） | 群科灌区高效节水项目 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.25万亩。 |  | 1691 |  | 1691 |
| （49） | 甘都灌区高效节水项目 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.15万亩。 |  | 1015 |  | 1015 |
| （50） | 牙什尕灌区高效节水项目 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.16万亩。 |  | 1278 |  | 1278 |
| （51） | 后沟水库灌区高效节水项目 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.13万亩。 |  | 1184 |  | 1184 |
| （52） | 甘都灌区现代特色农业园区节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.2万亩。 |  | 3612 |  | 3612 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （53） | 群科灌区现代特色农业园区节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.4万亩。 |  | 4929 |  | 4929 |
| （54） | 牙什尕灌区现代特色农业园区节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.13万亩。 |  | 3515 |  | 3515 |
| （55） | 甘都灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.32万亩。 |  | 3233 |  | 3233 |
| （56） | 群科灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.44万亩。 |  | 4742 |  | 4742 |
| （57） | 牙什尕灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.17万亩。 |  | 2263 |  | 2263 |
| （58） | 后沟水库灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.63万亩。 |  | 4038 |  | 4038 |
| （59） | 昂思多民营灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.2万亩。 |  | 1289 |  | 1289 |
| （60） | 雄先民营灌区大田特色高效农业节水灌溉工程 | 海东市 | 化隆县 | 设计灌溉面积0.25万亩。 |  | 1611 |  | 1611 |
| （61） | 黄河彩篮项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积0.2万亩，新增灌溉面积0.05万亩。 |  | 1428 |  | 1428 |
| （62） | 农业示范园区 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.2万亩，改善灌溉面积0.15万亩，新增灌溉面积0.02万亩。 |  | 571 |  | 571 |
| （63） | 清水南台滩高效农业节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.04万亩，改善灌溉面积0.04万亩。 |  | 114 |  | 114 |
| （64） | 文都塔城高效农业节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.04万亩，改善灌溉面积0.04万亩，新增灌溉面积0.01万亩。 |  | 114 |  | 114 |
| （65） | 街子果什滩高效农业节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.07万亩，改善灌溉面积0.03万亩，新增灌溉面积0.04万亩。 |  | 200 |  | 200 |
| （66） | 白庄镇科哇片节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.09万亩，改善灌溉面积0.08万亩，新增灌溉面积0.01万亩。 |  | 257 |  | 257 |
| （67） | 查汗都斯镇下庄片节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.13万亩，改善灌溉面积0.11万亩，新增灌溉面积0.01万亩。 |  | 371 |  | 371 |
| （68） | 道帏乡北山片节水灌溉项目 | 海东市 | 循化县 | 设计灌溉面积0.04万亩，改善灌溉面积0.03万亩，新增灌溉面积0.01万亩。 |  | 114 |  | 114 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| (三) | 新建灌区 |  |  | 设计26项，新增灌溉面积165.91万亩 |  | 636063 | 1150000 | 1786063 |
| （1） | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程 | 海东市 | 互助县、乐都县 | 建设渠道14条，包括1分干、1分干1支渠及总干渠7#支渠-12#支渠、总干渠1#干斗-6#干斗，以及松多水库。渠道总长85.87km，控制灌溉面积23.63万亩。建设渠道7条，包括3分干及3分干1#支渠-5#支渠、2分干1#干斗，渠道总长107km，控制灌溉面积9.81万亩。 |  | 309685 |  | 309685 |
| （2） | 青海省循化县夕昌水库灌溉工程 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积2.42万亩，改善灌溉面积1.84万亩，引水口1座，渠道210km。 |  | 29749 |  | 29749 |
| （3） | 湟水南北山生态治理水利配套工程 | 海东市 | 平安县 | 绿化面积9.3万亩 |  | 39060 |  | 39060 |
|  |  | 海东市 | 互助县 | 绿化面积3.6万亩 |  | 15120 |  | 15120 |
|  |  | 海东市 | 乐都区 | 绿化面积18.2万亩 |  | 76440 |  | 76440 |
|  |  | 海东市 | 民和县 | 绿化面积13.1万亩 |  | 55020 |  | 55020 |
| （4） | 化隆县群科新区北山绿化水利配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 绿化面积0.5万亩 |  | 2100 |  | 2100 |
| （5） | 湟水南岸水利扶贫灌溉工程 | 海东市 | 平安县、乐都区、民和县 | 新增灌溉面积69.86万亩 |  | 50000 | 1150000 | 1200000 |
| （6） | 下水磨沟水库灌区渠系配套工程 | 海东市 | 乐都区 | 新增灌溉面积1.18万亩，新建干渠25km，支斗渠配套258km。 |  | 5400 |  | 5400 |
| （7） | 大麦沟水库灌区渠系配套工程 | 海东市 | 乐都区 | 新增灌溉面积1.34万亩，新建干渠32km，支斗渠配套227km。 |  | 5800 |  | 5800 |
| （8） | 羊倌沟水库灌区渠系配套工程 | 海东市 | 乐都区 | 新建干渠21km，支斗渠配套105km。 |  | 3750 |  | 3750 |
| （9） | 文祖口水库灌区工程 | 海东市 | 平安区 | 铺设总干管1.45公里，东干管21.47公里，西干管9.18公里，主管34.2公里，分支管21.89公里，各类建筑物 1596座 |  | 4265 |  | 4265 |
| （10） | 塘拉灌区 | 海东市 | 互助县 | 新建支渠1条长11.638km，建筑物倒虹吸4座长1183m，渡槽3座长171m，陡坡8座长1258m，分水1座，斗门25座；支渠以下一条分支管长4.422km;支管分支管以下斗管38条长27.14km，农管550条长218.46km;斗、农渠建筑物有蓄水池31座，检查井62座，分水井550座，退水闸阀井38座。 |  | 4777 |  | 4777 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （11） | 河西沟水库灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 管道44.52km，支渠30.54km，斗渠78.25km，管道建筑物587座，渠道建筑物1050座。 |  | 6100 |  | 6100 |
| （12） | 满坪水库灌溉工程 | 海东市 | 民和县 | 干渠长35km，305座跌水，295座分水口，284条斗渠长65km。 |  | 3425 |  | 3425 |
| （13） | 初麻水库灌区配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 新建干渠8.6km，支斗渠配套33.4km及其建筑物。 |  | 1260 |  | 1260 |
| （14） | 扎巴镇西滩水库灌区配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 新建干渠9.2km，支斗渠配套34.16km及其建筑物。 |  | 1300 |  | 1300 |
| （15） | 昂思多镇洛忙水库灌区配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 新建干渠11.2km，支斗渠配套41.3km及其建筑物。 |  | 1576 |  | 1576 |
| （16） | 塔加乡水库灌区配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 新建干渠5.7km，支斗渠配套15.9km及其建筑物。 |  | 705 |  | 705 |
| （17） | 石大仓乡灌区配套工程 | 海东市 | 化隆县 | 新建干渠5.8km，支斗渠配套28.6km及其建筑物。 |  | 1290 |  | 1290 |
| （18） | 乌土斯山灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积1.10万亩 |  | 4565 |  | 4565 |
| （19） | 孟达山灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积1.20万亩 |  | 4980 |  | 4980 |
| （20） | 建设堂水库灌溉工程 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积1.48万亩 |  | 6142 |  | 6142 |
| （21） | 道帏乡尕木切灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.25万亩 |  | 515 |  | 515 |
| （22） | 积石镇积石灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.18万亩 |  | 634 |  | 634 |
| （23） | 尕楞乡格让灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.25万亩 |  | 380 |  | 380 |
| （24） | 文都乡索龙灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.22万亩 |  | 621 |  | 621 |
| （25） | 道帏乡浪干灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.2万亩 |  | 670 |  | 670 |
| （26） | 清水乡孟达片灌区 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.15万亩 |  | 624 |  | 624 |
| （27） | 清水孟达特色农业灌区工程 | 海东市 | 循化县 | 新增灌溉面积0.07万亩 |  | 110 |  | 110 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （四） | 其他农田水利工程 |  |  | 提灌站117座，机电井155座，涝池58座。 |  | 27138 |  | 27138 |
| （1） | 提灌站工程 | 海东市 | 乐都区 | 全区提灌站新建、改造、维修、扩建85座 |  | 1500 |  | 1500 |
| （2） | 机电井工程 | 海东市 | 乐都区 | 全区机电井新建、改造、维修、扩建82座 |  | 1450 |  | 1450 |
| （3） | 机电井工程 | 海东市 | 平安县 | 维修改造机井38座，其中古城乡18个，沙沟乡；11个，平安镇9个。 |  | 2850 |  | 2850 |
| （4） | 提灌站工程 | 海东市 | 平安县 | 维修改造提灌站32座。其中平安镇21座，三合镇4座，小峡镇7座.。 |  | 4800 |  | 4800 |
| （5） | 提灌站节水改造管道输水工程 | 海东市 | 民和县 | 引水管道47.2km、配水支管道265.9km、输水管网735.8km。 |  | 14160 |  | 14160 |
| （6） | 民营涝池 | 海东市 | 民和县 | 修建涝池58座 |  | 2088 |  | 2088 |
| （7） | 民营机井 | 海东市 | 民和县 | 修建机井35座 |  | 290 |  | 290 |
| （五） | 农业综合开发高标准农田建设 |  |  | 渠道854km、建筑物4108座。 |  | 16963 |  | 16963 |
| （1） | 官亭镇、中川乡高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道115km、建筑物548座 |  | 2554 |  | 2554 |
| （2） | 河西沟水库高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 管道125km、建筑物596座 |  | 1869 |  | 1869 |
| （3） | 川口镇马场垣乡高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道115km、建筑物549座 |  | 1806 |  | 1806 |
| （4） | 峡门水库高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 管道91km、建筑物431座 |  | 1815 |  | 1815 |
| （5） | 满坪水库高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道87km、建筑物414座 |  | 1824 |  | 1824 |
| （6） | 松树沟高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道103km、建筑物511座 |  | 1931 |  | 1931 |
| （7） | 巴州沟高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道115km、建筑物548座 |  | 1996 |  | 1996 |
| （8） | 隆治沟高标准农田建设 | 海东市 | 民和县 | 渠道103km、建筑物511座，倒虹13座共7.2km |  | 3168 |  | 3168 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| 六 | 水生态文明工程 |  |  |  |  | 513103 | 195592 | 708695 |
| (一) | 水源地保护 |  |  |  |  | 2338 |  | 2338 |
| 1 | 监测站点建设 |  |  | 海东市建设6个监测站点。 |  | 348 |  | 348 |
| 2 | 水源地保护项目 |  |  | 规模化建设项目建设隔离工程97.93km，建立宣传警示牌501个；生态修复与保护项目防护林面积1335亩，植草面积6352亩，水源涵养林面积1662亩，污染综合治理项目建设生态沟渠5.65km，垃圾转运设施21个，垃圾收集池23个。 |  | 1990 |  | 1990 |
| （1） | 乐都区碾伯镇王家庄水源地 | 海东市 | 乐都区 | 规模化建设项目投资305.4万元，建设隔离工程17km，建立宣传警示牌28个；生态修复与保护项目投资270.6万元，防护林地面积195亩，植草面积577亩。 |  | 177 |  | 177 |
| （2） | 乐都区引胜河水源地 | 海东市 | 乐都区 | 规模化建设项目投资96万元，建设隔离工程4km，建立宣传警示牌20个；生态修复与保护项目投资450万元，防护林地面积900亩。 |  | 168 |  | 168 |
| （3） | 乐都区洪水十五村人饮水源地 | 海东市 | 乐都区 | 规模化建设项目投资64.65万元，建设隔离工程2.27km，建立宣传警示牌17个；生态修复与保护项目投资87万元，植草面积290亩。 |  | 47 |  | 47 |
| （4） | 乐都区下北山五乡人饮水源地 | 海东市 | 乐都区 | 规模化建设项目投资69.9万元，建设隔离工程2.86km，建立宣传警示牌15个；生态修复与保护项目投资73.5万元，植草面积245亩 |  | 44 |  | 44 |
| （5） | 平安县白沈沟水源地 | 海东市 | 平安县 | 规模化建设项目投资68.7万元，建设隔离工程3.14km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资54万元，防护林地面积45亩，植草面积105亩，污染综合治理项目投资85.05万元，建设生态沟渠0.76km，垃圾转运设施2个，垃圾收集池3个。 |  | 64 |  | 64 |
| （6） | 平安县巴藏沟乡集中式生活饮用水源地 | 海东市 | 平安县 | 规模化建设项目投资77.55万元，建设隔离工程3.25km，建立宣传警示牌16个；生态修复与保护项目投资22.5万元，植草面积75亩，污染综合治理项目投资165万元，建设生态沟渠1.82km，垃圾转运设施2个，垃圾收集池3个。 |  | 82 |  | 82 |
| （7） | 平安县洪水泉三乡镇人畜饮水水源地 | 海东市 | 平安县 | 规模化建设项目投资63.15万元，建设隔离工程2.89km，建立宣传警示牌11个；生态修复与保护项目投资25.5万元，植草面积85亩，污染综合治理项目投资16万元垃圾转运设施1个，垃圾收集池2个。 |  | 32 |  | 32 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （8） | 民和县西沟林场水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资80.85万元，建设隔离工程2.51km，建立宣传警示牌24个；生态修复与保护项目投资69万元，防护林地面积75亩，植草面积105亩。 |  | 46 |  | 46 |
| （9） | 民和县七星泉水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资47.4万元，建设隔离工程0.64km，建立宣传警示牌21个；生态修复与保护项目投资106.8万元，植草面积356亩。 |  | 47 |  | 47 |
| （10） | 大通河城乡供水工程水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资63.75万元，建设隔离工程1.25km，建立宣传警示牌25个；生态修复与保护项目投资93.6万元，植草面积312亩。 |  | 48 |  | 48 |
| （11） | 民和县峡门水库水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资82.8万元，建设隔离工程2.4km，建立宣传警示牌26个；生态修复与保护项目投资515万元，植草面积300亩，水源涵养林面积850亩。 |  | 184 |  | 184 |
| （12） | 民和县马营人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资72.3万元，建设隔离工程2.78km，建立宣传警示牌17个；生态修复与保护项目投资22.5万元，植草面积75亩。 |  | 29 |  | 29 |
| （13） | 民和县满坪前河甘沟一镇两乡农村饮水安全工程水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资60万元，建设隔离工程2.56km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资30.6万元，植草面积102亩。 |  | 28 |  | 28 |
| （14） | 民和县巴州镇联合管道人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资64.65万元，建设隔离工程2.75km，建立宣传警示牌13个；生态修复与保护项目投资33.6万元，植草面积112亩。 |  | 30 |  | 30 |
| （15） | 民和县核桃庄人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资75.6万元，建设隔离工程3.12km，建立宣传警示牌16个；生态修复与保护项目投资40.5万元，植草面积135亩。 |  | 36 |  | 36 |
| （16） | 民和县松树沟北片人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资66.45万元，建设隔离工程2.99km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资45万元，植草面积150亩。 |  | 34 |  | 34 |
| （17） | 民和县官亭中川人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资76.05万元，建设隔离工程3.51km，建立宣传警示牌13个；生态修复与保护项目投资23.4万元，植草面积78亩。 |  | 31 |  | 31 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （18） | 民和县九村人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资73.35万元，建设隔离工程3.21km，建立宣传警示牌14个；生态修复与保护项目投资37.5万元，植草面积125亩。 |  | 34 |  | 34 |
| （19） | 民和县总堡三乡人饮水源地 | 海东市 | 民和县 | 规模化建设项目投资110.4万元，建设隔离工程5.32km，建立宣传警示牌17个；生态修复与保护项目投资21.6万元，植草面积72亩。 |  | 41 |  | 41 |
| （20） | 互助县西坡水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资84.45万元，建设隔离工程4.19km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资114万元，防护林地面积120亩，植草面积180亩。 |  | 61 |  | 61 |
| （21） | 互助县南门峡水库水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资20.55万元，建设隔离工程1.37km，生态修复与保护项目投资60万元，植草面积200亩，污染综合治理项目投资66.5万元，建设生态沟渠0.6km，垃圾转运设施2个，垃圾收集池1个。 |  | 45 |  | 45 |
| （22） | 互助县五十镇白马人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资66.3万元，建设隔离工程2.62km，建立宣传警示牌15个；生态修复与保护项目投资56.7万元，植草面积189亩。 |  | 38 |  | 38 |
| （23） | 互助丹麻农村人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资90.9万元，建设隔离工程4.62km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资36万元，植草面积120亩。 |  | 39 |  | 39 |
| （24） | 互助县沙塘川河东人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资53.25万元，建设隔离工程1.51km，建立宣传警示牌17个；生态修复与保护项目投资49.5万元，植草面积165亩。 |  | 32 |  | 32 |
| （25） | 互助县五峰北沟村人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资45万元，建设隔离工程1.32km，建立宣传警示牌14个；生态修复与保护项目投资73.5万元，植草面积245亩。 |  | 36 |  | 36 |
| （26） | 互助县西山人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资49.2万元，建设隔离工程2.08km，建立宣传警示牌10个；生态修复与保护项目投资106.8万元，植草面积356亩，污染综合治理项目投资197万元，建设生态沟渠1.72km，垃圾转运设施6个，垃圾收集池4个。 |  | 109 |  | 109 |
| （27） | 互助县南门峡水库水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资36.6万元，建设隔离工程1km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资70.5万元，植草面积235亩，污染综合治理项目投资90.25万元，建设生态沟渠0.75km，垃圾转运设施3个，垃圾收集池2个。 |  | 61 |  | 61 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （28） | 互助县铁路人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资45.75万元，建设隔离工程1.37km，建立宣传警示牌14个；生态修复与保护项目投资63.6万元，植草面积212亩。 |  | 34 |  | 34 |
| （29） | 互助县东沟石窝人饮水源地 | 海东市 | 互助县 | 规模化建设项目投资58.65万元，建设隔离工程2.47km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资97.5万元，植草面积325亩。 |  | 48 |  | 48 |
| （30） | 化隆县拉干沟藏滩水源地 | 海东市 | 化隆县 | 规模化建设项目投资31.05万元，建设隔离工程0.27km，建立宣传警示牌15个；生态修复与保护项目投资22.5万元，植草面积75亩，污染综合治理项目投资28.5万元垃圾转运设施2个，垃圾收集池3个。 |  | 25 |  | 25 |
| （31） | 化隆县后沟水库水源地 | 海东市 | 化隆县 | 规模化建设项目投资79.8万元，建设隔离工程3.88km，建立宣传警示牌12个；生态修复与保护项目投资437.5万元，植草面积105亩，水源涵养林面积812亩；污染综合治理项目投资28.5万元垃圾转运设施2个，垃圾收集池3个。 |  | 168 |  | 168 |
| （32） | 化隆县群科两镇人饮水源地 | 海东市 | 化隆县 | 规模化建设项目投资56.85万元，建设隔离工程2.47km，建立宣传警示牌11个；生态修复与保护项目投资157.8万元，植草面积526亩，污染综合治理项目投资16万元垃圾转运设施1个，垃圾收集池2个。 |  | 71 |  | 71 |
| （33） | 循化县积石镇黄河水源地 | 海东市 | 循化县 | 规模化建设项目投资33.45万元，建设隔离工程0.31km，建立宣传警示牌16个；生态修复与保护项目投资36万元，植草面积120亩。 |  | 21 |  | 21 |
| (二) | 水土保持生态建设 |  |  |  |  | 367790 | 195592 | 563383 |
| 1 | 水土保持治理项目 |  |  | 小流域治理面积2504.6km²，坡改梯2742.3km²，沟壑治理面积490.75km²。 |  | 226506 | 115548 | 342054 |
| （1） | 小流域综合治理 | 海东市 | 乐都区 | 治理面积233.06km²。 |  | 13583 |  | 13583 |
| （2） | 坡改梯 |  |  | 坡改梯6.67km²。 |  | 1500 |  | 1500 |
| （3） | 沟壑治理 |  |  | 沟壑治理面积271.67km²。 |  | 21856 |  | 21856 |
| （4） | 小流域综合治理 | 海东市 | 平安县 | 治理面积217km²。 |  | 8672 |  | 8672 |
| （5） | 坡改梯 |  |  | 坡改梯8.33km²。 |  | 1874 |  | 1874 |
| （6） | 沟壑治理 |  |  | 沟壑治理面积52.1km²。 |  | 5779 |  | 5779 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （7） | 小流域综合治理 | 海东市 | 互助县 | 治理面积269.95km²。 |  | 19699 | 17643 | 37342 |
| （8） | 坡改梯 |  |  | 坡改梯42.78km²。 |  | 9625 |  | 9625 |
| （9） | 沟壑治理 |  |  | 沟壑治理面积19.6km²。 |  | 7913 | 93529 | 101442 |
| （10） | 小流域综合治理 | 海东市 | 民和县 | 治理面积859.86km²。 |  | 51026 |  | 51026 |
| （11） | 坡改梯 |  |  | 坡改梯2451.3km²。 |  | 4415 |  | 4415 |
| （12） | 小流域综合治理 | 海东市 | 化隆县 | 治理面积770.28km²。 |  | 31314 |  | 31314 |
| （13） | 坡改梯 |  |  | 坡改梯233.2km²。 |  | 32500 |  | 32500 |
| （14） | 沟壑治理 |  |  | 沟壑治理面积96.98km²。 |  | 9048 |  | 9048 |
| （15） | 小流域综合治理 | 海东市 | 循化县 | 治理面积154.45km²。 |  | 5957 | 2088 | 8045 |
| （16） | 沟壑治理 |  |  | 沟壑治理面积50.4km²。 |  | 1744 | 2288 | 4032 |
| 2 | 水土保持预防项目 |  |  | 水源地保护面积2443.52km²，预防面积102km²。 |  | 37525 | 7217 | 44741 |
| （1） | 水源地保护 | 海东市 | 乐都区 | 水源地保护面积493km²。 |  | 10472 |  | 10472 |
| （2） | 江河源区预防 | 海东市 | 平安县 | 预防面积102km²。 |  | 1530 |  | 1530 |
| （3） | 水源地保护 |  |  | 水源地保护面积40.2km²。 |  | 1983 |  | 1983 |
| （4） | 水源地保护 | 海东市 | 互助县 | 水源地保护面积1831.4km²。 |  | 4137 | 4307 | 8443 |
| （5） | 水源地保护 | 海东市 | 民和县 | 水源地保护面积16.2km²。 |  | 3425 |  | 3425 |
| （6） | 水源地保护 | 海东市 | 化隆县 | 水源地保护面积22.1km²。 |  | 12800 |  | 12800 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资（万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （7） | 水源地保护 | 海东市 | 循化县 | 水源地保护面积40.62km²。 |  | 3178 | 2910 | 6088 |
| 3 | 水生态修复 |  |  | 修复面积648.25km²。 |  | 17443 | 1456 | 18899 |
| （1） | 水生态修复 | 海东市 | 民和县 | 修复面积483.7km²。 |  | 16213 |  | 16213 |
| （2） | 水生态修复 | 海东市 | 循化县 | 修复面积164.55km²。 |  | 1230 | 1456 | 2686 |
| 4 | 其他项目 |  |  | 治理、保护面积398.09km²。 |  | 86317 | 71371 | 157689 |
| （1） | 其他治理措施 | 海东市 | 平安县 | 治理、保护面积68.3km²。 |  | 7262 | 70214 | 77476 |
| （2） | 其他治理措施 | 海东市 | 民和县 | 治理、保护面积87.4km²。 |  | 34409 |  | 34409 |
| （3） | 其他治理措施 | 海东市 | 化隆县 | 治理、保护面积235.54km²。 |  | 43710 |  | 43710 |
| （4） | 其他治理措施 | 海东市 | 循化县 | 治理、保护面积6.85km²。 |  | 937 | 1157 | 2094 |
| （三） | 海东城乡环境综合治理亚行贷款项目 | 海东市 | 乐都区、平安县、互助县 | 包括河道治理工程、生态环境保护及修复工程、城市再生水利用工程及农村垃圾收集处置、城乡供水与保障工程 |  | 142975 |  | 142975 |
| 七 | 行业能力建设 |  |  |  |  | 66680 |  | 66680 |
| （一） | 基层管理基础设施建设 | 海东市 | 乐都区 | 建设基层水管站、水保站、水文站购置办公设备及基础建设。 |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 水利信息化管理系统 |  |  | 完善水利业务信息化应用系统，设置7座水库、万亩以上渠首等建筑物监控设备，河道监测、水土保持预防监测设施。 |  | 3000 |  | 3000 |
|  | 水利科技创新体系建设 |  |  | 引进先进技术，推广科技成果，人才培训等。 |  | 3500 |  | 3500 |
|  | 农民用水户协会成立、基础设施及建设 |  |  | 新建11处农民用水户协会 |  | 500 |  | 500 |

海东市水利发展“十三五”规划项目表（续）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及规模 | “十三五”投资 （万元） | “十三五” 后投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 续建 项目 | 总投资 |  |  |
|  |  | 市 | 县 |  |  |  |  |  |
| （二） | 基层水管站 | 海东市 | 平安县 | 新建基层水管站2处，分别为文祖口水库管理所、牙扎水库管理所，各修建管理所420m2、仓库600m2、购置办公设备4套及基础设施建设；改建现有水管站2处，完善基础设施建设、修缮管理所、购置办公设备6套。 |  | 800 |  | 800 |
|  | 农民用水户协会 |  |  | 新建农民用水户协会25个，修建办公场所1560m2、购置办公设备4套 |  | 1000 |  | 1000 |
|  | 水利信息化管理系统 |  |  | 完善水利业务信息化应用系统，设置重点水库、渠首等建筑物监控设备 |  | 1300 |  | 1300 |
|  | 水利科技创新体系 |  |  | 引进先进技术，推广科技成果 |  | 1200 |  | 1200 |
|  | 水库、大型灌区等项目前期费 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 水利风景区建设 |  |  | 建设水利风景区6处 |  | 14300 |  | 14300 |
| （三） | 基层水管站 | 海东市 | 互助县 | 新建基层水管站3处 |  | 180 |  | 180 |
|  | 水利改革管理能力建设（信息化、量水设施配套 |  |  | 灌区信息化建设9处；量水设施配套3000套；乡、村两级用水者协会建设30个 |  | 12000 |  | 12000 |
| （四） | 基层水利管理基础设施建设 | 海东市 | 民和县 | 建设基层水管站、水保站及购置办公设备 |  | 1650 |  | 1650 |
|  | 水利信息化管理系统 |  |  | 完善水利业务信息化应用系统，设置重点水库、渠首等建筑物监控设备 |  | 450 |  | 450 |
|  | 水利科技创新体系建设 |  |  | 引进先进技术，推广科技成果 |  | 330 |  | 330 |
|  | 水利风景区建设 |  |  | 建设水利风景区3处 |  | 7740 |  | 7740 |
| （五） | 基层管理基础设施建设 | 海东市 | 化隆县 | 建设基层水管站、水保站、水文站购置办公设备及基础建设。 |  | 2500 |  | 2500 |
|  | 水利信息化管理系统 |  |  | 完善水利业务信息化应用系统，设置7座水库、万亩以上渠首等建筑物监控设备，水土保持预防监测设施。 |  | 980 |  | 980 |
|  | 水利科技创新成果应用 |  |  | 引进先进技术，推广科技成果，人才培训等。 |  | 1500 |  | 1500 |
|  | 水资源能力建设 |  |  | 水资源评价、开发、管理、能力建设等。 |  | 1500 |  | 1500 |
| （六） | 基层水利管理基础设施建设 | 海东市 | 循化县 | 建设基层水管站、水保站、水文站购置办公设备 |  | 2800 |  | 2800 |
|  | 水利信息化管理系统 |  |  | 完善水利业务信息化应用系统，设置重点水库、渠首等建筑物监控设备 |  | 2750 |  | 2750 |
|  | 水利科技创新体系建设 |  |  | 引进先进技术，推广科技成果，人才培训等 |  | 2700 |  | 2700 |